|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- | --- |
|  |  | В.Ф. Лебедев «01» сентября 2015 г. М. П. |
|  |  | (основание: распоряжение от «01» сентября 2015 года № 34-р) |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

проводимом с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения с ним муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы»

д. Гостицы

Сланцевского района

Ленинградской области

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

II.	ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

III.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

IV.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд и завершаются заключением контракта.

Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение – государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчик – государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ бюджетное учреждение, осуществляющие закупки.

Нужды заказчиков – федеральные нужды, нужды субъектов Российской Федерации и муниципальные нужды.

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Участник закупки (участник электронного аукциона) – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Специализированная организация – юридическое лицо, выбранное заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и привлекаемое для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона, в том числе для разработки  документации об аукционе, размещения в единой информационной системе извещения о проведении электронного аукциона, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика. При этом права и обязанности в результате осуществления таких функций возникают у заказчика.

Аукционная комиссия – комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным органом (уполномоченным учреждением) либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 4, 5 и 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляющая функции по осуществлению закупок путем проведения аукциона  в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В рамках настоящей документации под аукционной комиссией может также пониматься единая комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным органом (уполномоченным учреждением).

Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) – совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), на котором до ввода в эксплуатацию единой информационной системы размещается информация, подлежащая размещению в единой информационной системе.

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – аукцион <1>, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

--------------------------------

<1> Аукцион — конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта, а в случае если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже и такой аукцион проводится на право заключить контракт, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта.

Документация об электронном аукционе – документация, в установленном порядке подготовленная контрактной службой (контрактным управляющим) и утвержденная заказчиком, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Заявка на участие в электронном аукционе – направляемое в форме двух электронных документов оператору электронной площадки подтверждение согласия участника электронного аукциона, получившего  аккредитацию на электронной площадке, участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе включает информацию и полный комплект документов, указанных в разделах 3.2, 3.3 настоящей документации об электронном аукционе.

Контракт – гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), заключаемый от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ.

Предмет аукциона – право на заключение контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (соответственно для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, с бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 4, 5 и 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ).

Лот – предмет отдельного аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок, определяется лицо, получающее право на заключение отдельного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков либо иных юридических лиц в соответствии с частями 4, 5 и 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, подписанная усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (усиленная электронная подпись) – электронная подпись, которая получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи, создана с использованием средств электронной подписи и позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях Федерального закона № 44-ФЗ создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона РФ от 06.04. 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», или в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, удостоверяющими центрами, созданными в соответствии с нормами права иностранного государства

Совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Общие положения

1.1. Приглашение к участию в электронном аукционе

1.1.1.	Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, полная информация о котором указана в части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

1.1.2.	Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об электронном аукционе в ЕИС (на официальном сайте).

1.1.3.	Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о разъяснении положений настоящей документации об аукционе. При этом такой участник электронного аукциона вправе направить не более трех запросов о разъяснении положений документации об электронном аукционе в отношении одного электронного аукциона.

1.1.4.	Участники электронного аукциона имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников электронного аукциона подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

1.2. Законодательное регулирование

1.2.1.	Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок), в т.ч. правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

1.2.2.	В части, прямо не урегулированной действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об электронном аукционе.

1.3. Заказчик, уполномоченный орган, (уполномоченное учреждение)

специализированная организация

1.3.1.	Заказчик, уполномоченный орган (уполномоченное учреждение), указанные соответственно в пунктах 4 и 4.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" настоящей документации об электронном аукционе (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об электронном аукционе, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит электронный аукцион, предмет и условия которого указаны в пунктах 5-12 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об электронном аукционе.

1.3.2.	Специализированная организация, привлеченная заказчиком, уполномоченным органом (уполномоченным учреждением) для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона и указанная в пункте 4.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", выполняет часть функций по организации и проведению электронного аукциона.

1.4. Объект закупки. Место, условия и сроки (периоды)

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

1.4.1.	Объект закупки указан в пункте 5 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

1.4.2.	Заказчик, уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) извещает всех заинтересованных лиц о проведении электронного аукциона и возможности подавать заявки на участие в электронном аукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей документации об электронном аукционе.

1.4.3.	Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в пунктах 9 - 12 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

1.4.4. При этом в случае, если иное не предусмотрено документацией об электронном аукционе, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

1.5.1.	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении электронного аукциона и пункте 13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

1.5.2.	В случае если при заключении контракта на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования невозможно определить объем работ, Заказчик, (уполномоченный орган или уполномоченное учреждение) указывает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), а также цену запасных частей (или каждой запасной части) к технике, к оборудованию и цену единицы работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей в пункте 14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

1.5.3.	Начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении электронного аукциона на право заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки заказчик, (уполномоченный орган или уполномоченное учреждение) не могут определить необходимый объем таких услуг, указывается в пункте 15 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

1.5.4 Заказчиком (уполномоченным органом или уполномоченным учреждением) указывается в пункте 16 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" обоснование начальной (максимальной) цены контракта, посредством применения одного или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

5) затратный метод.

В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены контракта указанных методов заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены контракта заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов.

Установленная заказчиком начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не может быть превышена при заключении контракта по итогам электронного аукциона.

1.6. Источник финансирования закупки, порядок и сроки оплаты товара, работы или услуги

1.6.1.	Заказчик, уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) направляют средства на финансирование закупки товаров, работ, услуг из источника финансирования закупки, указанного в пункте 17 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

1.6.2.	Порядок и сроки оплаты товара, работы или услуги указаны в пункте 20 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

1.7. Требования к участникам электронного аукциона

1.7.1.	Чтобы претендовать на заключение контракта участник электронного аукциона должен соответствовать требованиям, указанным в пунктах 22 и 22.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

Участник электронного аукциона должен соответствовать требованиям об отсутствии о нем информации, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), если заказчиком такое требование установлено в пункте 55 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". В период до 1 января 2016 года участник электронного аукциона должен соответствовать требованиям об отсутствии о нем сведений в реестре недобросовестных поставщиков сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ, если заказчиком такое требование установлено в пункте 56 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

1.7.2.	Отстранение участника электронного аукциона от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или аукционная комиссия обнаружит, что участник электронного аукциона не соответствует требованиям, указанным в пунктах 22, 22.1 и 55 (при наличии таких требований) части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, отстранение участника электронного аукциона от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или аукционная комиссия обнаружит, что:

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником электронного аукциона, не зарегистрирована;

2) предлагаемая таким участником электронного аукциона цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник электронного аукциона отказывается.

1.7.3	Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения электронных аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

Дополнительные требования установлены в пункте 22.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников электронного аукциона дополнительным требованиям устанавливается Правительством Российской Федерации и указывается в пункте 24. части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

1.7.4.	Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого объекта закупки.

1.8. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)

к исполнению контракта

1.8.1.	Участник электронного аукциона вправе привлечь к исполнению контракта соисполнителей (субподрядчиков), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или условиями контракта.

1.9.	Расходы на участие в электронном аукционе и при заключении

контракта

1.9.1.	Участник электронного аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в электронном аукционе, участием в электронном аукционе и заключением контракта, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.10.	Преимущества участникам электронного аукциона,

ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

1.10.1.	Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям указаны в пунктах 50, 51, 52, 25 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

1.10.2.	Информация об ограничениях для участников электронного аукциона в участии в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указана в пункте 25 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"

1.11.	Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

1.11.1.	Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

1.11.2.	Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме извещения об отказе от проведения электронного аукциона размещается в ЕИС (на официальном сайте) в день принятия этого решения.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в ЕИС (на официальном сайте).

В течение одного часа с момента размещения в ЕИС (на официальном сайте) извещения об отказе от проведения электронного аукциона оператор электронной площадки размещает указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также направляет уведомление об указанном извещении всем участникам электронного аукциона, подавшим заявки на участие в нем, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке.

1.11.3.	Оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в течение одного рабочего дня с даты отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.11.4	По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) указанного в пункте 1.11.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

1.11.5. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками электронного аукциона, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам электронного аукциона причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

1.12.	Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона

1.12.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта, указанная в пункте 13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 38 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

1.12.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта, указанная в пункте 13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в пункте 1.12.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", или обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в пункте 38 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 1.12.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

1.12.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника электронного аукциона, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с пунктом 1.12.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

1.12.4. Информация, предусмотренная в пункте 1.12.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", предоставляется участником электронного аукциона при направлении заказчику подписанного проекта контракта.

При невыполнении таким участником, признанным победителем электронного аукциона, данного требования или признании аукционной комиссией информации, предусмотренной пунктом 1.12.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение аукционной комиссии оформляется протоколом, который размещается в ЕИС (на официальном сайте) и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

1.12.5. Обеспечение, указанное в пунктах 1.12.1 и 1.12.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник электронного аукциона, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника электронного аукциона от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в ЕИС (на официальном сайте) и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

1.12.6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится электронный аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник электронного аукциона, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника электронного аукциона, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника электронного аукциона осуществить поставку товара по предлагаемой цене. Обоснование предлагаемой цены контракта предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведении электронного аукциона.

1.12.7. В случае невыполнения участником электронного аукциона требования, установленного в пункте 1.12.6 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" он признается уклонившимся от заключения контракта.

При признании аукционной комиссией предложенной цены контракта необоснованной, контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем электронного аукциона. В этих случаях решение аукционной комиссии оформляется протоколом, который размещается в ЕИС (на официальном сайте) и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

1.12.8. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника электронного аукциона, с которым в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ, заключается контракт, требования подраздела 1.12 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" распространяются в полном объеме.

1.12.9. Положения подраздела 1.12 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.

1.13	 Условия контракта

1.13.1. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении электронного аукциона, документацией об электронном аукционе, заявкой участника электронного аукциона, с которым заключается контракт.

1.13.2. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в пункте 13.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

1.13.3. При заключении контракта изменение его условий не допускается, за исключением следующих случаев:

а) при заключении контракта заказчик по согласованию с участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено в пункте 35 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона;

б) если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

1.13.3.1. В 2015 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году, в порядке, установленном Правительством РФ. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новых условий контракта.

1.13.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена в пунктах 36-37 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;

3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

6) в случаях уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

1.13.5. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта в случаях, указанных в пп. 6 п. 1.13.4. части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

1.13.6. Принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств в случаях, указанных в пп. 6 п. 1.13.4. части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

1.13.7. В случае наступления обстоятельств, которые указаны в пп. 6 п. 1.13.4. части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и обусловливают невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому исполнителем обязательства исполнены.

1.13.8. При исполнении контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

1.13.9. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

1.13.10. При исполнении контракта по согласованию заказчика с исполнителем допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

1.13.11. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

1.13.12. Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.

1.13.13. Заключение контракта предусматривающего закупку товара или работы (в том числе при необходимости проектирование, конструирование объекта, который должен быть создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла) осуществляется в случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации.

1.13.14. Дополнительные условия исполнения контракта, в том числе не связанные с предметом контракта, включаются в контракт, если информация о них будет указана в пункте 54 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

1.13.15. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена аукционной комиссии, руководителя контрактной службы заказчика (контрактного управляющего) в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

1.13.16. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта, указанная в пункте 13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775:

1 млрд. рублей - при осуществлении закупки для обеспечения федеральных нужд;

100 млн. рублей - при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, в контракте должна быть указана обязанность исполнителя предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

1.13.17. Информация, указанная в п. 1.13.16 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" предоставляется заказчику исполнителем в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. В контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление указанной информации путем взыскания с исполнителя пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящим пунктом части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

1.13.18. Информация о непредоставлении заказчику информации, указанной в п. 1.13.16 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" размещается в ЕИС (на официальном сайте). Непредоставление исполнителем информации, указанной в п. 1.13.16 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию.

1.13.19. Условие о банковском сопровождении контракта включается в контракт, в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией.

1.13.20. Заказчик обязан включить в контракт условие о сроках возврата исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется исполнителем.

1.13.21. В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В 2015 году в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

1.13.22. В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

1.13.23. В случае, если в извещении об осуществлении закупки и в пункте 25 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" установлены ограничения в отношении участников закупок, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

1.13.24. В контракт включается дополнительное условие о продаже лесных насаждений для заготовки древесины при заключении контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с положениями статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации.

1.14. Запрет на проведение переговоров с участником электронного аукциона

1.14.1. Проведение переговоров заказчиком, членами аукционной комиссии с участником электронного аукциона в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом  № 44-ФЗ.

1.14.2. Проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

1.15. Применение национального режима при проведении электронного аукциона

1.15.1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации, исходя из перечня иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры, условий применения национального режима, размещенных в ЕИС (на официальном сайте).

1.15.2. Если в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации устанавливается запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок, то информация об этом указывается в пункте 53 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

1.15.3. Если Минэкономразвития России установлены условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, указанных в п. 1.15.2 настоящей Инструкции, то информация об этом указывается в пункте 53 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

1.16.	Аккредитация участников размещения

заказа на электронной площадке

1.16.1.	Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников такого аукциона.

1.16.2.	Для получения аккредитации участник электронного аукциона предоставляет оператору электронной площадки следующие документы и информацию:

1.16.2.1.	Заявление этого участника о его аккредитации на электронной площадке.

1.16.2.2.	Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения этого участника с заявлением, указанным в пп. 1.16.2.1 части II. "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", копию документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица).

1.16.2.3.	Копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копию документа, удостоверяющего личность этого участника (для физического лица).

1.16.2.4.	Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности для получения аккредитации (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих действий, заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.

1.16.2.5.	Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.

1.16.2.6.	Идентификационный номер налогоплательщика этого участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица).

1.16.2.7.	Адрес электронной почты этого участника для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.16.2.8.	Решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица.

1.16.2.9.	Требовать наряду с документами и информацией, указанными в пп. 1.16.2.1-1.16.2.8 части II. "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", представления иных документов и информации не допускается.

1.16.3. В срок не более чем пять рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в пункте 1.16.2 части II. "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника электронного аукциона или отказать этому участнику в аккредитации в случае непредоставления им документов и информации, указанных в пункте 1.16.2 части II. "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", или предоставления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также направить ему уведомление о принятом решении.

1.16.4.	Аккредитация участника электронного аукциона на электронной площадке осуществляется сроком на три года с даты направления оператором электронной площадки этому участнику уведомления о принятии решения о его аккредитации на электронной площадке.

1.16.5. В случае внесения изменений в документы и информацию, указанные в пп. 1.16.2.1-1.16.2.8 части II. "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия усиленной электронной подписи) либо выдачи участником электронного аукциона новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в таких аукционах этот участник обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и информацию, уведомление о прекращении действия таких документов, прекращении действия усиленной электронной подписи.

1.16.6 Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать во всех таких аукционах, проводимых на этой электронной площадке. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в таком аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации. За три месяца до даты окончания срока аккредитации участника электронного аукциона оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление этому участнику. В случае, если этот участник получил аккредитацию на электронной площадке, он вправе пройти аккредитацию на новый срок в порядке, установленном настоящей статьей, не ранее чем за шесть месяцев до даты окончания срока ранее полученной аккредитации.

1.16.7. Ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемых в соответствии с пунктами 1.16.2 и 1.16.5 части II. "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", в том числе усиленных электронных подписей, и соответствие указанных документов и информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных документов и информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в такие документы и информацию, за замену таких документов или прекращение их действия (в том числе замену усиленной электронной подписи или прекращение ее действия) несет участник электронного аукциона, предоставивший указанные документы и информацию.

2. Иные положения документации об аукционе в электронной форме

2.1. Общие сведения

2.1.1.	Документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, содержит  информацию, указанную в части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

2.1.2.	В случае любых противоречий между информацией, содержащейся в документах, указанных в пункте 2.1.1, документация об аукционе в электронной форме имеет приоритет.

2.1.3.	Предполагается, что участник электронного аукциона изучит всю документацию об аукционе в электронной форме, включая изменения, дополнения к документации об электронном аукционе, и разъяснения к документации об электронном аукционе, выпущенные заказчиком в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

2.1.4. Документация об электронном аукционе не может содержать требования к оформлению и форме заявки на участие в таком аукционе.

2.1.5.	Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления в ЕИС (на официальном сайте) без взимания платы. К документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, который является неотъемлемой частью этой документации.

2.2.	Порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений

положений документации об электронном аукционе

2.2.1.	Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, указанный в пункте 3 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", запрос о даче разъяснений положений настоящей документации об электронном аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

2.2.2.	В течение одного часа с момента поступления указанного в пункте 2.2.1 запроса оператор электронной площадки направляет такой запрос заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает разъяснение положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил запрос, в ЕИС (на официальном сайте) при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

2.2.3.	Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе указаны в пункте 34 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

2.2.4. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС (на официальном сайте) разъяснений положений документации об электронном аукционе оператор электронной площадки размещает указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также направляет уведомление об разъяснениях всем участникам электронного аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

2.2.5.	Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

2.3.	Внесение изменений в извещение о проведении

электронного аукциона и документацию об электронном аукционе

2.3.1.	Заказчик (уполномоченный орган/уполномоченное учреждение) вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Изменение объекта закупки при проведении электронного аукциона не допускается.

2.3.2.	В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в ЕИС (на официальном сайте) указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.3.3.	Заказчик (уполномоченный орган/уполномоченное учреждение) по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об электронном аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

2.3.4.	В течение одного дня с даты принятия решения, указанного в пункте 2.3.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", изменения, внесенные в документацию об электронном аукционе, размещаются заказчиком, (уполномоченным органом/уполномоченным учреждением) в ЕИС (на официальном сайте). При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.3.5.	В течение одного часа с момента размещения в ЕИС (на официальном сайте) изменений, внесенных в извещение о проведении электронного аукциона, документацию об электронном аукционе оператор электронной площадки размещает указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также направляет уведомление об указанных изменениях всем участникам электронного аукциона, подавшим заявки на участие в нем, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке. Иные участники электронного аукциона самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого электронного аукциона и в документацию об аукционе, размещенные в ЕИС (на официальном сайте).

2.3.6.	Заказчик (уполномоченный орган/уполномоченное учреждение) не несут ответственности в случае, если участник электронного аукциона не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении электронного аукциона и документацию об электронном аукционе, размещенными надлежащим образом.

Подготовка заявки на участие в электронном аукционе

Язык документов, входящих в состав

заявки на участие в электронном аукционе

3.1.1.	Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются участники электронного аукциона и оператор электронной площадки, заказчик, уполномоченный орган/уполномоченное учреждение, специализированная организация, должны быть составлены на русском языке.

3.1.2.	Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику электронного аукциона третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

3.1.3.	Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается аукционной комиссией как предоставление участником электронного аукциона недостоверных сведений в составе заявки на участие в электронном аукционе.

Требования к содержанию, составу первой части заявки на участие в электронном аукционе

3.2.1.	Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3.2.2.	Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

3.2.2.1.	При заключении контракта на поставку товара:

3.2.2.1.1. Согласие участника электронного аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в графах «Требуемый параметр» и «Требуемое значение» Формы 4 «СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ» части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ».

3.2.2.1.2. Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в графах «Требуемый параметр» и «Требуемое значение» Формы 4 «СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ» части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ», и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

3.2.2.2.	При проведении электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги - согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе.

3.2.2.3.	При заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

3.2.2.3.1. согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы  (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в графах «Требуемый параметр» и «Требуемое значение» Формы 4 «СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ» части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ», при условии содержания в документации об электронном аукционе указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в электронном аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

3.2.2.3.2. Согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в графах «Требуемый параметр» и «Требуемое значение» Формы 4 «СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ» части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ», и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

3.2.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

3.3.	Требования к содержанию, составу второй части заявки на участие в электронном аукционе

3.3.1.	Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

3.3.1.1.	 Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона.

3.3.1.2.	Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным в подпункте 1 пункта 22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и в пункте 22.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» (при наличии таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным в подпунктах 2-7 пункта 22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

3.3.1.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено в пункте 26 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

3.3.1.4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

3.3.1.5 Документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии с пунктами 50, 51 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», или копии этих документов

3.3.1.6. Документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с пунктом 53 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», или копии этих документов

3.3.1.7. Декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного пунктами 25 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

3.3.2. Непредставление необходимых документов и информации, указанных в пунктах 3.3.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в составе заявки на участие в электронном аукционе является риском участника электронного аукциона, подавшего такую заявку, и является основанием для признания такой заявки не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе.

3.3.3. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением указанных в пунктах 3.2.2. и 3.3.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документов и информации, не допускается.

3.3.4. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с пунктами 3.2.2. и 3.3.1  части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

3.4.	Требования к описанию поставляемого товара,

выполняемых работ, оказываемых услуг

3.4.1.	Описание предлагаемого к поставке товара в случае, если он является объектом закупки или используется при выполнении работ (оказании услуг), его функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик (при необходимости) и иных характеристик, осуществляется участниками электронного аукциона в соответствии с положениями пунктов 3.2.2.1.1., 3.2.2.1.2., 3.2.2.3.1., 3.2.2.3.2. части II «ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» настоящей документации об электронном аукционе.

3.4.2. Представление требуемых сведений о товаре участнику электронного аукциона рекомендуется осуществлять в соответствии с показателями, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям, указанным в Форме 4 «СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ» части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ».

3.4.3. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то аукционной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

4. Подача заявок на участие в электронном аукционе

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания

срока подачи заявок на участие в электронном аукционе

4.1.1.	Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

4.1.2.	Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный настоящей документацией об электронном аукционе.

4.1.3.	Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанных в пункте 27 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

4.1.4.	Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки (на адрес электронной площадки, указанный в извещении о проведении аукциона) в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные в пунктах 3.2.2. и 3.3.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". Указанные электронные документы подаются одновременно. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона.

4.1.5.	Поступление заявки на участие в электронном аукционе, указанной в пункте 4.1.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

4.1.6.	Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в порядке, определяемом едиными требованиями к операторам электронных площадок, установленными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

4.1.7.	В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе данного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. При этом в случае, отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, блокирование не осуществляется.

4.1.8.	В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику электронного аукциона в случае:

4.1.8.1.	Подачи заявки на участие в электронном аукционе в форме электронного документа, не подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона.

4.1.8.2.	Подачи одним участником электронного аукциона двух и более заявок на участие в электронном аукционе при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе.

4.1.8.3.	Получения заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанных в пункте 27 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

4.1.8.4.	Получения заявки на участие в электронном аукционе от участника электронного аукциона с нарушением положений пункта 1.16.6 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

4.1.8.5.	Отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.1.9.	Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с пунктом 4.1.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

4.1.10.	В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в электронном аукционе в случаях, предусмотренных в пп. 4.1.8.1. - 4.1.8.4. части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с пунктом 4.1.7 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

4.1.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

4.2.	Изменение и отзыв заявок на участие в электронном аукционе

4.2.1.	Участник электронного аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в электронном аукционе до истечения срока подачи заявок с учетом положений  Федерального закона № 44-ФЗ. В этом случае участник электронного аукциона не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе денежные средства.

4.2.2.	Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанной в пункте 27 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.2.3.	В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки, указанного в пункте 4.2.2, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.7 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" блокирование операций по лицевому счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

4.2.4 Внесение изменений в заявку на участие в электронном аукционе без отзыва ранее поданной заявки на участие в электронном аукционе является риском участника электронного аукциона, внесшего такие изменения, и может являться основанием для возврата заявки в соответствии с пунктом 4.1.8.2. части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". Внесение изменений в заявку на участие в электронном аукционе с отзывом ранее поданной заявки на участие в электронном аукционе является риском участника электронного аукциона, отозвавшего ранее поданную заявку и внесшего такие изменения, и может являться основанием для возврата заявки в соответствии с пп. 4.1.8.3. и 4.1.8.5 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

4.3. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе

4.3.1.	Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указан в пункте 30 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

4.3.2.	Денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, указанном в пункте 30 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", блокируются на счете участника электронного аукциона в порядке, указанном в пункте 4.1.7 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

4.3.3.	Блокирование денежных средств, внесенных участником электронного аукциона в качестве обеспечения заявки на счет оператора электронной площадки, осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.7 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", прекращается оператором электронной площадки в случаях, предусмотренных настоящей документацией об электронном аукционе, в порядке, установленном едиными требованиями к функционированию электронных площадок, определенными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

4.3.4.	Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в следующих случаях:

4.3.4.1. Уклонение или отказ участника электронного аукциона заключить контракт;

4.3.4.2. Непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных в пункте 40 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

5.	Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе

и проведение электронного аукциона

5.1. Рассмотрение первых частей заявок

на участие в электронном аукционе

5.1.1.	Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанной в пункте 27 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" оператор электронной площадки направляет заказчику в уполномоченный орган/уполномоченное учреждение предусмотренную пунктом 3.2.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" первую часть заявки на участие в электронном аукционе каждого участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе.

5.1.2.	 Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 3.2.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

5.1.3.	Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в пункте 32 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

5.1.4.	 По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, пунктом 3.2.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником электронного аукциона или об отказе в допуске к участию в электронном аукционе.

5.1.5. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

5.1.5.1. Непредоставления информации, предусмотренной пунктом 3.2.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 3.2.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", требованиям документации об электронном аукционе.

5.1.6. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.1.5 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", не допускается.

5.1.7.	 По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

5.1.7.1. О порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе.

5.1.7.2. О допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в электронном аукционе и признании этого участника закупки участником электронного аукциона или об отказе в допуске к участию в электронном  аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка на участие в электронном аукционе, положений заявки на участие в электронном аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе.

5.1.7.3. О решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника электронного аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в электронном аукционе.

5.1.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, подписанный всеми членами аукционной комиссии, присутствующими на заседании аукционной комиссии, не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком уполномоченным органом/уполномоченным учреждением оператору электронной площадки и размещается в ЕИС (на официальном сайте).

5.1.9. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 5.1.7 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся.

5.1.10. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 5.1.7 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям настоящей документации об электронном аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

5.2.	Порядок проведения электронного аукциона

5.2.1.	В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с пунктом 1.16 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и допущенные к участию в электронном аукционе его участники.

5.2.2.	 Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о проведении электронного аукциона и в пункте 33 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

5.2.3.	 Электронный аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и в пункте 13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", в порядке, установленном пунктом 5.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

5.2.4.Если в пункте 14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в пункте 15 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", начальная (максимальная) цена единицы товара, работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования или услуги по оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном пунктом 5.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

5.2.5.	Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

5.2.6.	При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.7.	 При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

5.2.8.	При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

5.2.8.1.	Участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю.

5.2.8.2.	Участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона".

5.2.8.3.	Участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

5.2.9.	 От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.10 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

5.2.10. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников электронного аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения электронного аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение электронного аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.11.	В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.10 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8.1 и 5.2.8.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

5.2.12.	Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

5.2.13.	Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 5.2.7, 5.2.8 и 5.2.11 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

5.2.14.	Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.2.13 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", не допускается.

5.2.15.	В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.

5.2.16.	В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

5.2.17.	В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений пункта 5.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" с учетом следующих особенностей:

5.2.17.1. Электронный аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей.

5.2.17.2. Участник электронного аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

5.2.17.3. Размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.

5.2.18.	 Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19.	В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.18 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 1.16.2.2 - 1.16.2.6 и 1.16.2.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

5.2.20.	 В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.6 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21.	 Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в ЕИС (на официальном сайте) указанного в пункте 5.2.18 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

5.2.22.	Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом 5.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", независимо от времени окончания такого аукциона.

5.2.23.	Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.7 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, который не принял участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в нем в течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона.

5.3.	Рассмотрение вторых частей заявок на участие

в электронном аукционе, определение победителя электронного аукциона

5.3.1.	Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику уполномоченному органу/уполномоченному учреждению оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

5.3.2.	Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

5.3.3.	Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с пунктом 5.2.18 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

5.3.4. В случае, если в соответствии с пунктом 5.3.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

5.3.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

5.3.6.	Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе, в случае:

5.3.6.1.	  Непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, а также 1.16.2.2, 1.16.2.3, 1.16.2.5, 1.16.2.6, 1.16.2.8, 3.2.2 и 3.3.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

5.3.6.2.	  Несоответствия участника электронного аукциона требованиям, установленным в пункте 22, 22.1, 55, 56 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

5.3.7.	 Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.3.6 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", не допускается.

5.3.8.	Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в ЕИС (на официальном сайте).

5.3.9. Протокол, указанный в пункте 5.3.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми участниками электронного аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ, которым не соответствует участник такого аукциона, положений настоящей документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в электронном аукционе.

5.3.10.	Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе, признается победителем такого аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе.

5.3.11.	В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в ЕИС (на официальном сайте) протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе, уведомления о принятых решениях.

5.3.12.	В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктах 5.3.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.7 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.3.14 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

5.3.13.	Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.7 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.

5.3.14.	В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в электронном аукционе, поданных одним участником электронного аукциона, аукционной комиссией приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, по основаниям, установленным пунктом 5.3.6.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" (за исключением случаев, если этот участник обжаловал данные решения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и по результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет заказчику денежные средства, внесенные этим участником в качестве обеспечения последней заявки на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

5.3.15.	В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

6.	Порядок заключения контракта

6.1. Заключение контракта по результатам электронного аукциона

6.1.1.	По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных пунктом 6.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии с пунктом 5.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" признана соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе.

6.1.2.	 Заказчик, уполномоченный орган/уполномоченное учреждение в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) протокола указанного в пункте 5.3.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", размещает в ЕИС (на официальном сайте) без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в электронном аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к настоящей документации об электронном аукционе.

6.1.3.	В течение пяти дней с даты размещения заказчиком уполномоченным органом/уполномоченным учреждением в ЕИС (на официальном сайте) проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в ЕИС (на официальном сайте) проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 1.12.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные пунктом 1.12.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", а также обоснование цены контракта в соответствии с пунктом 1.12.6 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

6.1.4.	Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с пунктом 6.1.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", размещает в ЕИС (на официальном сайте) протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении электронного аукциона, настоящей документации об электронном аукционе и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

6.1.5.	В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в ЕИС (на официальном сайте) в соответствии с пунктом 6.1.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС (на официальном сайте) проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в ЕИС (на официальном сайте) заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в ЕИС (на официальном сайте) протокол разногласий в соответствии с пунктом 6.1.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в пункте 5.3.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

6.1.6.	В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС (на официальном сайте) документов, предусмотренных пунктом 6.1.5 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", победитель электронного аукциона размещает в ЕИС (на официальном сайте) проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный пунктом 6.1.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" протокол разногласий.

6.1.7.	 В течение трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в ЕИС (на официальном сайте).

6.1.8.	 С момента размещения в ЕИС (на официальном сайте) предусмотренного пунктом 6.1.7 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) протокола подведения итогов электронного аукциона.

6.1.9.	Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и настоящей документации об электронном аукционе, по цене, предложенной его победителем.

6.1.10.	Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю электронного аукциона (прекращается блокирование таких денежных средств в соответствии с пунктом 4.1.7 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ") в течение не более чем одного рабочего дня с даты заключения контракта.

6.1.11.	В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

6.1.12.	Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные пунктом 6.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 6.1.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в пунктом 5.3.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", или не исполнил требования, предусмотренные пунктом 1.12 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

6.1.13.	В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к настоящей документации об электронном аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

6.1.14.	Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 6.1.13 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 6.1.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

6.1.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные пунктом 6.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

6.01. Заключение контракта по результатам электронного аукциона на ЭП

(на действующих электронных площадках до даты начала функционирования операторов электронных площадок, прошедших отбор в соответствии с ч. 4 ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ – основание ч. 10 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ)

6.01.1.	По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных пунктом 6.01 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии с пунктом 5.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" признана соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе.

6.01.2.	 Заказчик, уполномоченный орган/уполномоченное учреждение в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) протокола указанного в пункте 5.3.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", направляет оператору электронной площадки без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в электронном аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к настоящей документации об электронном аукционе.

6.01.2.1. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без усиленной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, победителю электронного аукциона, с которым заключается контракт.

6.01.3.	В течение пяти дней со дня получения проекта контракта победитель электронного аукциона, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 1.12.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные пунктом 1.12.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", а также обоснование цены контракта в соответствии с пунктом 1.12.6 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

6.01.4.	Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с пунктом 6.01.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", направляет оператору электронной площадки протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении электронного аукциона, настоящей документации об электронном аукционе и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения разногласий оператор электронной площадки направляет такие разногласия заказчику.

6.01.5.	В течение трех рабочих дней с даты получения от оператора электронной площадки протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи направляет оператору электронной площадки доработанный проект контракта либо повторно направляет оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом направление оператору электронной площадки заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона направил протокол разногласий в соответствии с пунктом 6.01.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в пункте 5.3.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

6.01.6.	В течение трех рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 6.01.5 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", победитель электронного аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный пунктом 6.01.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" протокол разногласий.

6.01.7.	 В течение трех рабочих дней с даты направления оператору электронной площадки проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан направить оператору электронной площадки контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

6.01.8.	 С момента направления оператору электронной площадки предусмотренного пунктом 6.01.7 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) протокола подведения итогов электронного аукциона.

6.01.9.	Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и настоящей документации об электронном аукционе, по цене, предложенной его победителем.

6.01.10.	Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю электронного аукциона (прекращается блокирование таких денежных средств в соответствии с пунктом 4.1.7 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ") в течение не более чем одного рабочего дня с даты заключения контракта.

6.1.11.	В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

6.01.12.	Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные пунктом 6.01 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 6.01.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", по истечении тринадцати дней с даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) протокола, указанного в пунктом 5.3.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", или не исполнил требования, предусмотренные пунктом 1.12 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

6.01.13.	В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к настоящей документации об электронном аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

6.01.14.	Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 6.01.13 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 6.01.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

6.01.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные пунктом 6.01 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

# 6.2.	Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

6.2.1.	В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 4.1.11 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

6.2.1.1. Оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника электронного аукциона, предусмотренные пунктами 1.16.2.2 - 1.16.2.6 и 1.16.2.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

6.2.1.2. Оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 6.2.1.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", обязан направить уведомление участнику электронного аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе.

6.2.1.3. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и документов, указанных в пункте 6.2.1.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и настоящей документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе, подписанный членами аукционной комиссии. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе должен содержать следующую информацию:

6.2.1.3.1. Решение о соответствии участника электронного аукциона, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и настоящей документации об электронном аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) настоящей документации об электронном аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ и (или) настоящей документации об электронном аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в электронном аукционе.

6.2.1.3.2. Решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника электронного аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и настоящей документации об электронном аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) настоящей документации об электронном аукционе.

6.2.1.4. Контракт должен быть заключен с единственным исполнителем на условиях, предусмотренных настоящей документацией об электронном аукционе, по цене, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт. Такая цена не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта или цену контракта, предложенную соответствующим участником закупки при проведении электронного аукциона.

6.2.1.5. Контракт заключается с участником электронного аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и настоящей документации об электронном аукционе, в соответствии с пунктом 6.2.1.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в порядке и сроки, установленные пунктом 6.01 (6.1) части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

6.2.2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 5.1.9 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником:

6.2.2.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.1.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, предусмотренные пунктами 1.16.2.2 - 1.16.2.6 и 1.16.2.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

6.2.2.2. Оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 6.2.2.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", обязан направить уведомление единственному участнику электронного аукциона.

6.2.2.3. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в пункте 6.2.2.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и настоящей документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

6.2.2.3.1. Решение о соответствии единственного участника электронного аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и настоящей документации об электронном аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) настоящей документации об электронном аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ и (или) настоящей документации об электронном аукционе, которым не соответствует эта заявка.

6.2.2.3.2. Решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и настоящей документации об электронном аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) настоящей документации об электронном аукционе.

6.2.2.4. Контракт с единственным участником электронного аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в электронном аукционе признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и настоящей документации об электронном аукционе, заключается в соответствии с пунктом 6.2.1.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в порядке и сроки, установленные пунктом 6.01 (6.1) части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

6.2.3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 5.2.20 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:

6.2.3.1. оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.20 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных его участниками, а также документы участников электронного аукциона, предусмотренные пунктами 1.16.2.2 - 1.16.2.6 и 1.16.2.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

6.2.3.2. Оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 6.2.3.1 настоящей части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", обязан направить уведомления участникам электронного аукциона.

6.2.3.3. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в пункте 6.2.3.1 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и настоящей документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов электронного аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

6.2.3.3.1. Решение о соответствии участников электронного аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и настоящей документации об электронном аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) настоящей документации об электронном аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений настоящей документации об электронном аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям настоящей документации об электронном аукционе;

6.2.3.3.2. Решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участников электронного аукциона и поданных ими заявок на участие в электронном аукционе требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и настоящей документации об электронном аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) настоящей документации об электронном аукционе.

6.2.3.4. Контракт заключается в соответствии с пунктом 6.2.1.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в порядке и сроки, установленные пунктом 6.01 (6.1) части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", с участником электронного аукциона, заявка на участие в котором подана:

6.2.3.4.1. Ранее других заявок на участие в электронном аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и настоящей документации об электронном аукционе;

6.2.3.4.2. единственным участником электронного аукциона, если только один участник электронного аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и настоящей документации об электронном аукционе.

6.2.4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 5.3.15 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 6.2.1.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в порядке и сроки, установленные пунктом 6.01 (6.1) части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

6.2.5. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктом 4.1.11, пунктом 5.1.9 и 5.3.15 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 5.3.15 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям, предусмотренным пунктом 6.01.14 (6.1.14) части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) - в 2014-2016 годах изменения в планы закупок и планы-графики не вносятся на основании п. 2 ч. 3 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ) и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.3. Обеспечение исполнения контракта

6.3.1 Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень, указанный в пункте 6.3.5 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и соответствующей требованиям, установленным пунктом 6.3.6 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" или внесением денежных средств на расчетный счет указанный заказчиком, в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном в пункте 38 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником электронного аукциона самостоятельно.

6.3.2. В случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный в пункте 40 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

6.3.3. Положения пункта 6.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии;

4) если заказчик в 2015 году не установил требование об обеспечении исполнения контракта в случаях и при условиях определенных Правительством РФ.

6.3.4. В случае избрания способа обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, срок действия такой гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

6.3.5. Банковская гарантия, предъявляемая в качестве обеспечения исполнения контракта должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в ЕИС (на официальном сайте) и выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации Перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и ст. 45 Законом о контрактной системе. В случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах все листы банковской гарантии обязательно должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.

6.3.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

6.3.6.1. Сумму банковской гарантии, указанную в пункте 38  части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и подлежащую уплате гарантом Заказчику при ненадлежащем исполнении принципала обязательств, указанных в пункте 6.3.6.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

6.3.6.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией.

6.3.6.3. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

6.3.6.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

6.3.6.5. Срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта 6.3.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ";

6.3.6.6. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

6.3.6.7. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении.

6.3.6.8. Обязательные дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для обеспечения исполнения контакта:

1)	право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

2) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

3) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

4) перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.3.7. В банковскую гарантию может включаться условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Данное условие включается в банковскую гарантию в обязательном порядке, если оно предусмотрено в извещении о проведении электронного аукциона и пункте 43 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

6.3.8. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.3.9. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

6.3.10. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

- отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктах 6.3.6 и 6.3.7 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" настоящей Инструкции;

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о поведении электронного аукциона и настоящей документации об электронном аукционе.

6.3.11. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный в пункте 6.3.9 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

6.3.12 Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта, указанная в пункте 13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, то обеспечение исполнения контракта должно быть представлено в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

6.3.13. Если участником электронного аукциона в случае, предусмотренном п. 1.12.2. части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", при направлении заказчику подписанного проекта контракта не предоставляется информация, указанная в пункте 1.12.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", то обеспечение исполнения контракта должно быть представлено в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в пункте 13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).

6.3.14. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

6.3.15. В 2015 году заказчик вправе осуществить реструктуризацию задолженностей коммерческих банков, возникшую в связи с предъявлением требований к исполнению банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения исполнения контрактов, в порядке и на условиях, которые установлены Правительством РФ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

7.1. Любой участник электронного аукциона, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, аукционной комиссии, ее членов, должностных лиц Контрактной службы, Контрактного управляющего, оператора электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника электронного аукциона.

7.2. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, аукционной комиссии, ее членов, должностного лица Контрактной службы, Контрактного управляющего, оператора электронной площадки, в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, не является препятствием для обжалования участником электронного аукциона, общественным объединением, объединением юридических лиц таких действий (бездействия) в судебном порядке.

7.3. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, аукционной комиссии, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки в случае, если данные действия (бездействие) совершены при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем электронного аукциона, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, в любое время определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в период аккредитации на электронной площадке, но не позднее чем через десять дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения результатов электронного аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе или протокола проведения электронного аукциона в случае признания такого аукциона несостоявшимся. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, обжалование данных действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в электронном аукционе. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аукционе или при заключении контракта, обжалование данных действий (бездействия) осуществляется до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование данных действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

7.4. Жалоба на положения документации об электронном аукционе может быть подана любым участником электронного аукциона до окончания, установленного в пункте 27 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

7.5. Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки, связанных с аккредитацией участника закупки на электронной площадке, допускается в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, в течение тридцати дней с момента совершения обжалуемых действий (бездействий). Обжалование действий (бездействий) оператора электронной площадки, связанных с проведением электронного аукциона, допускается в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, в сроки, предусмотренные пунктом 7.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

7.6. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, связанных с заключением контракта, допускается в порядке, установленном пунктом 7 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", не позднее даты заключения контракта.

7.7. Участник электронного аукциона, общественное объединение и объединение юридических лиц подают жалобу в письменной форме.

7.8. Порядок подачи жалобы, требования к содержанию а также порядок рассмотрения жалобы содержатся в главе 6 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.9. Контроль в отношении операторов электронных площадок, а также при проведении электронного аукциона (с момента размещения в ЕИС (на официальном сайте) извещения о проведении электронного аукциона до момента заключения контракта) в отношении иных субъектов контроля (заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, контрольным органом в сфере государственного оборонного заказа.

7.10. Информация о жалобах, поданных в контрольные органы в сфере закупок, о решениях, принятых по результатам рассмотрения жалоб, включается в реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний. При этом согласие на обработку персональных данных, содержащихся в поступивших в такие контрольные органы жалобах, для размещения в ЕИС (на официальном сайте) не требуется.

7.11. Контрольный орган в сфере закупок вправе приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу, направив заказчику, оператору электронной площадки, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализированную организацию, аукционную комиссию требование о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу, которое является для них обязательным. В случае принятия решения о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу. При этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу. В случае, если вследствие приостановления определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не может быть заключен в предусмотренные документацией об электронном аукционе сроки, в решении о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) устанавливается возможность продления предусмотренных контрактом сроков исполнения обязательств по контракту с указанием новых сроков исполнения этих обязательств.

7.12. По результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и при необходимости о выдаче обязательного для исполнения предписания об устранении допущенных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о совершении иных действий, предусмотренных частью 22 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. Копия такого решения и в случае выдачи предписания об устранении допущенных нарушений копия такого предписания в течение трех рабочих дней с даты принятия решения и выдачи предписания направляются участнику электронного аукциона, подавшему жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки, аукционной комиссии, участникам электронного аукциона, направившим возражение на жалобу, а также заказчику, оператору электронной площадки, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализированную организацию, аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются. Информация о принятом решении, выданном предписании размещается в ЕИС (на официальном сайте) в указанный срок.

7.13. Включение в реестр недобросовестных поставщиков информации об участнике электронного аукциона, уклонившемся от заключения контракта, о исполнителе, с которым контракт расторгнут по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков информация, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

7.14. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена аукционной комиссии, руководителя Контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

7.15. В случае нарушения положений настоящей документации об электронном аукционе, регламентирующих определение поставщика (подрядчика, исполнителя), такое определение может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица.

7.16. Решение аукционной комиссии, принятое в нарушение требований настоящей документации об электронном аукционе, может быть обжаловано любым участником электронного аукциона в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

7.17. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом и информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта содержится в пункте 49 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

8.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения.

8.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

8.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС (на официальном сайте) и направляется исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю. Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС (на официальном сайте).

8.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель не соответствует установленным настоящей документацией об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.9. Информация о исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, путем проведения запроса предложений.

8.11. Если до расторжения контракта исполнитель частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии пунктом 8.10 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

8.12. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.13. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение исполнителем подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение исполнителем указанных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения исполнителем подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

8.14. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.15. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Исполнителя от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

8.18. Особенности порядка принятия сторонами контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги по государственному оборонному заказу могут быть установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

8.19. Информация о расторжении контракта размещается заказчиком в ЕИС (на официальном сайте) в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения контракта.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" содержится информация для данного конкретного электронного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

При возникновении противоречия между положениями части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" применяются положения части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".

Информация о проводимом аукционе

| № п/п | Ссылка на разделы, подразделы, пункты, подпункты Части II. | Наименование пояснений | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Идентификационный код закупки | (указывается с 1 января 2017 г.) |
| 2. | Пункт 1.1.1. | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 3. |  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru |
| 4. | Пункт 1.3.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области Место нахождения – 188576, Российская Федерация, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Гостицы, дом 2а Почтовый адрес – 188576, Российская Федерация, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Гостицы, дом 2а Адрес электронной почты – adm-gostici@yandex.ru Номер контактного телефона – 8(81374) 64644 Ответственное должностное лицо заказчика – Cусаенок Ольга Николаевна |
| 4.1. | Пункт 1.3.1. | Наименование Уполномоченного органа (учреждения), контактная информация | Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области Место нахождения – 188576, Российская Федерация, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Гостицы, дом 2а Почтовый адрес – 188576, Российская Федерация, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Гостицы, дом 2а Адрес электронной почты – adm-gostici@yandex.ru Номер контактного телефона – 8(81374) 64644 Ответственное должностное лицо заказчика – Cусаенок Ольга Николаевна |
| 4.2 | Пункт 1.3.2. | Наименование Специализированной организации, контактная информация | Отсутствует |
| 5. | Пункт 1.4.1. | Наименование объекта закупки | Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы |
| 6. | Пункт 3.2.2 | Описание объекта закупки | В техническом задании |
|  | 3.2.2 | 6. 1. Обоснование необходимости использования нестандартных показателей, требований, обозначений и терминологии | Отсутствует |
| 7. | Пункт 3.2.2 | Изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку на участие в электронном аукционе | Отсутствует |
| 8. | Пункт 3.2.2 | Место, дата начало и окончание, порядок и график осмотра участниками электронного аукциона образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт | Отсутствует |
| 9. | Пункт 1.4.3 | Информация о количестве и месте доставки товара | д.Гостицы Сланцевского района Ленинградской области |
| 10. | Пункт 1.4.3 | Сроки поставки товара | - |
| 11. | Пункт 1.4.3 | Место выполнения работы или оказания услуги | д.Гостицы Сланцевского района Ленинградской области |
| 12. | Пункт 1.4.3 | Сроки завершения работы либо график оказания услуг | 10 декабря 2015 года |
| 13. | Пункт 1.5.1, 1.13.6, 5.2.3, 6.3.12 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 5 165 549,00 руб. Пять миллионов сто шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок девять рублей 00 копеек |
| 14. | Пункт 1.5.2, 5.2.4 | Цена запасных частей (общая цена запасных частей) или каждой запасной части к технике, оборудованию (начальная (максимальная) единица товара) Цена единицы работы | - |
| 15. | Пункт 1.5.3, 5.2.4 | Цена единицы услуги | 5 165 549,00 руб. Пять миллионов сто шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок девять рублей 00 копеек |
| 16. | Пункт 1.5.4 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Сводный сметный расчёт |
| 17. | Пункт 1.6.1 | Источник финансирования | Бюджет Ленинградской области, Бюджет муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| 18. | Пункт 1.6.2 | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Валюта – российский рубль. |
| 19. | Пункт 1.6.2 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Официальным курсом иностранной валюты к рублю Российской Федерации и используемым при оплате Контракта, является курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на день каждого перечисления денежных средств по Контракту (аванс, окончательный расчет). |
| 20. | Пункт 1.6.2 | Порядок и сроки оплаты товара, работы или услуги | Порядок и сроки оплаты - в соответствии с условиями исполнения Контракта. |
| 21. | Пункт 1.12.1, 6.3.12, 6.3.13 | Размер аванса | Не предусмотрен |
| 22. | Пункт 1.7.1, | Единые требования к участникам электронного аукциона | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (указывается заказчиком исключительно в случае, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма); 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
| 22.1 | Пункт 1.7.1, 1.7.3 | Дополнительные требования к участникам электронного аукциона | Не установлены |
| 23. | Пункт 3.3.1.2 | Исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки | Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства |
| 24. | Пункт 1.7.3, 3.3.1.2 | Исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участников закупки дополнительным требованиям | Не предусмотрен |
| 25. | Пункт 1.10.2 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Отсутствует |
| 26. | Пункт 3.2.1 – 3.2.3, 3.3.1 – 3.3.3 | Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать ________________ (Установление требований к содержанию и составу первой части заявки на участие в электронном аукционе и подготовка инструкция по заполнению первой части заявки осуществляются с учетом пункта 3.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", исходя из объекта закупки и установленных к нему требований) 1.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. 2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 2.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. 2.2. Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным в подпункте 1 пункта 22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» (при наличии таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным в подпункте 2-7 пункта 22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». 2.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 2.4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 2.5 Документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии с пунктами 50, 51 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», или копии этих документов. 2.6.Декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного пунктами 25 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 2.7. Документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с пунктами 53 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», или копии этих документов. |
| 27. | Пункт 4.1.3 | Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 09 час. 00_мин. (местного времени) 08 октября 2015 года |
| 28. | Пункт 4.2.1 | Место подачи заявок на участие в электронном аукционе | http:// sberbank-ast.ru |
| 29. | Пункт 4.1.1 – 4.1.11 | Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую часть заявки на участие в электронном аукционе и соответственно вторую часть заявки на участие в электронном аукционе, подписанных усиленной электронной подписью уполномоченного лица участника закупки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 30. | Пункт 4.4.1 – 4.4.4 | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Один процент начальной (максимальной) цены контракта) 51655,49 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) рублей 49 копеек |
| 31. | Пункт 4.4.4 | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Участник электронного аукциона вносит денежные средства на лицевой счет участника закупки, открытый для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора электронной площадки. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный пунктом 30 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». |
| 32. | Пункт 5.1.3 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | 12 октября 2015 года (Указывается контрактной службой (контрактным управляющим) в рамках срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, который не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе) |
| 33. | Пункт 5.2.2 | Дата проведения электронного аукциона | 15 октября 2015 года (Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. В случае, если дата проведения такого аукциона приходится на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится на следующий за ним рабочий день.) |
| 34. | Пункт 2.2.3 | Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений настоящей документации об электронном аукционе | С 21 сентября 2015 г., до 05 октября 2015 г. (Дата начала срока указывается с учетом даты размещения извещения и документации об электронном аукционе, а дата окончания срока – с учетом того, что участник электронного аукциона может подать запрос на разъяснения документации об электронном аукционе не позднее трех дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанной в пункте 27 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»). Заказчик в течение двух дней с даты поступления от оператора электронной запроса размещает в единой информационной системе (на официальном сайте) разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос. |
| 35. | Пункт. 1.13.1 | Возможность заказчика при заключении контракта по согласованию с участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). | Допускается по согласованию сторон. ИЛИ Не допускается. (Заказчик самостоятельно принимает решение о праве увеличения количества товара контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.) |
| 36. | Пункт. 1.13.4 | Возможность снижения цены контракта в ходе его исполнения без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта | Допускается по соглашению сторон. |
| 37. | Пункт. 1.13.4 | Возможность подачи предложения заказчиком об увеличении или уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги не более чем на десять процентов, в ходе исполнения контракта. | Допускается по соглашению сторон. |
| 38. | Пункт. 6.3.1 | Размер обеспечения исполнения контракта | 5% от НМЦК, что составляет 258 277,45 (Двести пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят семь) рублей 45 копеек. |
| 39. | Пункт. 6.3.1, 6.3.5 | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в документации об электронном аукционе или безотзывной банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень, указанный в пункте 6.3.5 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона самостоятельно. Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, размещает в ЕИС (на официальном сайте) документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона с которым заключается контракт вместе с проектом контракта, подписанным указанным лицом. (Предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.; 4) если заказчик в 2015 году в извещении не установил требование об обеспечении исполнения контракта в случаях и при условиях определенных Правительством РФ.) |
| 40. | Пункт 4.4.4.2, 6.3.2 | Срок предоставления обеспечения исполнения контракта | Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения либо включенная в реестр банковских гарантий безотзывная банковская гарантия в размере, который предусмотрен пунктом 38 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», либо пп. 2 и 3 пункта 42 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», должны быть предоставлены заказчику в срок, указанный в пункте 47 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", одновременно с проектом контракта, подписанным усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона с которым заключается контракт. |
| 41. | Пункт 6.3.1 | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта | УФК по Ленинградской области (Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 05453003210) Р/счет 40302810500003001605 Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4713008088 КПП 471301001 ОКПО 04184793 ОКТМО 41642424 |
| 42. | Пункт 6.3.1, 6.3.12, 6.3.13 | Требования к обеспечению исполнения контракта | 1. В рамках предоставления обеспечения контракта должны быть обеспечены обязательства исполнителя по контракту по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной контрактом. 2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта, указанная в пункте 13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, то обеспечение исполнения контракта должно быть представлено в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 38 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 3. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта, указанная в пункте 13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" составляет пятнадцать и менее миллионов рублей и участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, то в случае если участником электронного аукциона при направлении заказчику подписанного проекта контракта не предоставляется информация, подтверждающая его добросовестность в соответствии с пунктом 1.12.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", обеспечение исполнения контракта должно быть представлено в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в пункте 38 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). |
| 43. | Пункт. 6.3.4 – 6.3.8 | Условия банковской гарантии, представляемой в качестве обеспечения исполнения контракта | Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 1) сумму банковской гарантии, указанную в пункте 38 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и подлежащую уплате гарантом заказчику при ненадлежащем исполнении принципала обязательств, указанных в пп. 2 настоящего пункта части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии, указанный в пункте 44 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"; 6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении. Обязательные дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для обеспечения исполнения контакта: право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией; 2) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; 3) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 4) перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Запрещается включение в условия банковской гарантии: - требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией; - положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); - требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; - требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах все листы банковской гарантии обязательно должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в настоящем пункте части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"; 3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, настоящей документации об электронном аукционе. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. |
| 44. | Пункт 6.3.4 | Срок действия банковской гарантии, представляемой в качестве обеспечения исполнения контракта | Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц |
| 45. | Пункт 1.13.19 | Информация о банковском сопровождении контракта |  |
| 46. | Пункт 7.12 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Наименование: Контрактный управляющий Сусаенок Ольга Николаевна Место нахождения – 188576, Российская Федерация, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Гостицы, дом 2а Почтовый адрес – 188576, Российская Федерация, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Гостицы, дом 2а Адрес электронной почты – adm-gostici@yandex.ru Номер контактного телефона – 8(81374) 646449 |
| 47. | Пункт 6.1.3, 6.1.6, 6.2.1.5, 6.2.2.4, 6.2.3.4 | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта должен подписать контракт | 1. Победитель электронного аукциона должен подписать контракт в течение пяти дней со дня получения проекта контракта, подготовленного заказчиком в соответствии с пунктом 6.01.2 (6.1.2) части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", либо в течение трех рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 6.01.5 (6.1.5) части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". 2. Иной участник электронного аукциона, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона, в случае согласия этого участника заключить контракт, признанный победителем электронного аукциона, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 6.01.3 (6.1.3.) части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта такой победитель электронного аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. |
| 48. | Пункт 6.1.12, 6.2.1.5, 6.2.2.4, 6.2.3.4, 6.3.2 | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона и иные участники электронного аукциона, признаются уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные пунктом 6.01 (6.1) части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", не направили заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, или направили протокол разногласий, предусмотренный пунктом 6.01.4 (6.1.4) части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", по истечении тринадцати дней с даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) протокола, указанного в пунктом 5.3.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", или не исполнили требования, предусмотренные пунктом 1.12 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| 49. | Пункт 8.2 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным пунктами 22, 22.1 и 25 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). |
| 50. | Пункт 1.10.1 | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15 процентов | Отсутствуют |
| 51. | Пункт 1.10.1 | Преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15 процентов | Отсутствуют |
| 52. | Пункт 1.10.1 | Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Требования не устанавливаются |
| 53. | Пункт 1.15.1 – 1.15.3 | Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами |  |
| 54. | Пункт 1.13.15 | Дополнительные условия исполнения контракта, в том числе не связанные с предметом контракта | Не установлены |
| 55. | Пункт 1.1.2 | Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица | Информация должна отсутствовать. |
| 56. | Пункт 1.1.2 | Требование об отсутствии сведений об участнике электронного аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Сведения должны отсутствовать. |

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Гостицкого сельского поселения

________________________В.Ф. Лебедев

_______ __________________ 2015 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы» Сланцевского района Ленинградской области

1. Наименование выполняемых работ: «Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы» Сланцевского района Ленинградской области.

2.  Количество выполняемых работ

2.1. Работы	по завершению реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы Сланцевского района Ленинградской области выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, стандартами и техническими условиями.

2.2.	До	начала	производства	работ Подрядчику разработать мероприятия, обеспечивающие в процессе производства работ, безопасность жителей близлежащих домов и обслуживающего персонала очистных  сооружений  канализации  и  согласовать  их  с Заказчиком,   а   также   разработать   и   представить   на   согласование   Заказчику   график выполнения работ с указанием их очередности. Наименования видов и объемы выполняемых работ указаны в проектной и сметной документации.

3.  Место расположение объекта (место выполнения работ):

Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Гостицы.

4. Цена контракта: 5 165 549руб. 00 коп. (Пять миллионов сто шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок девять руб.) 00 коп.  формируется  с  учётом  расходов  на  перевозку,  организацию дорожного движения в период выполнения работ, страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4.1.  В Цену Контракта включены:

4.1.1. Строительно-монтажные работы в соответствии с ведомостями объемов работ, сметной документации.

4.1.2. Проведение всего комплекса анализов сточных вод.

4.1.3. Транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов.

4.1.4. Другие обязательные платежи: командировочные расходы, стоимость материалов, изделий и комплектующих, оборудования необходимого для выполнения работ.

4.1.5. Оплата коммунальных служб до сдачи объекта приёмочной Комиссии.

4.1.6. Доставка материалов и оборудования на объект.

4.1.7. Гарантийный срок  на  работы по завершению строительства КОС д. Гостицы – не менее 5 лет,  на  готовые изделия - гарантийный срок завода изготовителя оборудования.

4.1.8. Обучение обслуживающего персонала,

4.1.9. Составление технического регламента.

5.  Сроки выполнения работ:

Начало работ -  с момента заключения муниципального Контракта

Окончание работ – 10 декабря 2015 года.

6.Характеристики объекта:

Технические параметры комплекса очистных сооружений:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Производительность в сутки, м3/сут | 450 |
| Степень очистки | До норм сброса в водный объект рыбохозяйственного назначения |
| Режим поступления сточной воды | Напорный |
| Размещение сооружений | Наземное |
| Отходы | -отбросы влажностью 75%, IV кл. опасности; - избыточный активный ил влажностью 80%, IV кл. опасности. |
| Материал корпуса сооружений | Металл, с двойной антикоррозионной Обработкой |
| Потребляемая можность станции ЛОС-МБР, кВт | Не более 48 ( с учетом отопления и вентиляции в холодный период года) |

В основе  работы КОС  очистка хозяйственно-бытовых сточных вод до норм сброса в водный объект рыбохозяйственного назначения. После очистных сооружений очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся через трубу с железобетонным оголовком в отводящее русло реки Плюсса.

Очистные сооружения состоят из следующих модулей и контейнера:

- Модуль механической очистки с решетками;

- Модуль биологической очистки (емкость из углеродистой стали с внутренними перегородками) в составе:

- песколовки с нисходяще – восходящим движением воды;

- резервуара - денитрификатор;

- резервуара - натрификатор;

- мембранного резервуара;

Технологический контейнер в составе:

- помещение воздуходувок  биореактора;

- помещение мембранных воздуходувок;

- помещение блока обработки осадка;

- помещение машинного зала;

- санитарный узел для ремонтных бригад;

- бак обратной промывки;

- колодцы-песколовки (рабочая и резервная).

Система водоснабжения.

Система хозяйственно-питьевого водопровода предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения ремонтных бригад при проведении ремонтных работ

Водопотребление 0,10 м3/сут.

Измерение расхода воды производится на вводе в санитарный узел в технологическом контейнере.

Выполнить прокладку трассы хозяйственно-питьевого водопровода  от точки врезки до технологического блока.

Врезка в существующую сеть водопровода выполнить в проектируемом колодце с установкой в нем отключающей арматуры и пожарного гидранта. Прокладку трубопровода выполнить подземно. Водопроводные колодцы выполнить из сборных железобетонных элементов.

Система водоотведения.

Бытовое водоотведение при работе ремонтных бригад -0,10 м3/сут. Отведение бытовых сточных вод из санузла в наружную сеть канализации предусматривается сомотеком. Бытовые стоки отводятся на очистку в голову очистных сооружений в модуль механической очистки.

Теплоснабжение.

Источником теплоснабжения установок отопления и вентиляции служит электроэнергия.

Отопление.

Отопление технологического блока осуществляется электроконвекторами с встроенными автоматическими терморегуляторами.

Вентиляция.

В блоке - боксе биологической очистки принята общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приточный воздух подается приточными установками, оборудованными электрокалориферами и вентиляторами.

Удаление воздуха выполняется технологическими установками (воздуходувками).

Система электроснабжения.

Электроснабжение очистных сооружений (КОС) предусматривается в соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» по второй категории надежности электроснабжения. Источник питания ПС-35/10 кВ №20 «Гостицы» л.20-01, л.20-02; ПС-110/35/10кВ №291 «Выскатка», л.291- 05, л. 291- 05. Разрешенная мощность 71 кВт. Точка присоединения: щиты РУ-04 кВ ТП-1496, РУ-04 кВ ТП-1497.

Электроснабжение электроприемников КОС предусматривается по двум взаиморезервируемым кабельным линиям 04кВ от ТП №1496 и от ТП №1497. От щита РУ-04   кВ ТП № 1497 до щита ЩР1 предусматривается кабельная линия ПВБбШв 4х50мм2. Щит ЩР1 предусматривается у ТП №1497. От щита ЩР1 до щита АВР КОС предусматривается кабельная линия ПВБбШв 4х35мм2 в траншее в земле. От щита РУ-04 кВ ТП№1496 до щита ЩР2 предусматривается кабельная линия ПВБбШв 4х50 мм2. Щит ЩР2 предусматривается у ТП №1496. От щита ЩР2 до щита АВР КОС предусматривается кабельная линия ПВБбШв 4х35мм2 в траншее в земле.

Для распределения электроэнергии по объекту предусматриваются  распределительные щиты ВРУ, ЩУ. Для питания электроприемников систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации) запроектирован щит ППУ с подключением от щита ВРУ,  с питанием от автономного ситочника (ИПБ).

Расчетная мощность электроприемников канализационных очистных сооружений составляет Рр=38,51 кВт, Sр= 48,14 кВА. Расчетная мощность электроприемников систем противопожарной защиты Рр = 0,5 кВт.

Учет электроэнергии предусматривается в щитах ЩР1, ЩР2 электронными счетчиками трансформаторного включения класс точности 0,5S через трансформаторы тока 100/5А класс точности 0,5S.

Проектом предусматривается рабочее , аварийное и наружное освещение. Наружное освещение территории предусмотрено светодиодными светильниками на металлических опорах. Сеть освещения предусматривается кабелем ПВБбШв 4х16мм2.

В качестве молниеприемника предусматривается металлическая кровля здания, соединенная посредством токоотводов с заземляющим устройством молниезащиты из стали полосовой  50х5 мм и вертикальных заземлителей из стали круглой диаметром 25 мм длиной 5 м.

Номинальный ток трансформаторов тока принят 100 А.

Напряжение питающей сети – 380/220 В.

7.Условия выполнения работ:

Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией (шифр 2014), разработанной ООО «Аврора», Свидетельство № СРО-П-168-22112011 от 06.11.2012, выданное саморегулируемой организацией некоммерческое партнерство «Проектирование дорог и инфраструктуры».

По завершению реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы необходимо подключить станцию биологической очистки к сетям ОАО «Ленэнерго», подключить действующие канализационные сети к станции биологической очистки, закончить работы по благоустройству территории. Выполнить вертикальную планировку. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха фундаментной плиты, что соответствует абсолютной  отметке =32,600 в Балтийской системе высот.

Ограждение вокруг установки «ЛОС-МБР-450» предусмотрено протяженностью 109,7м. высотой 2,0 м.

Секции ограждения – панели «Техно» размерами 1,68х2.5 м, выполняемые из арматурной проволоки Вр-1 диаметром 4 мм.

Стойки ограждения выполняются из стальных труб сечением 60х40х4 мм длиной 2300 мм, шаг стоек 2,5 мм. Стойки заделаны жестко в тело фундаментов.

Фундаменты под стойки ограждения диаметром 300 мм с отметки минус 0,800 до отметки 0,000 бетонные, из бетона класса В15. Глубина заложения фундаментов 0,8 м.

В составе ограждения предусмотрены распашные ворота шириной 4,5 м и калитка шириной 1,0 м.

Защита металлоконструкций от коррозии выполняется лакокрасочными материалами по Приложению 15 СниП 2.03.11-85.

Благоустройство территории очистных сооружений выполнить с устройством асфальтобетонного покрытия проездов и площадок, озеленения с посадкой деревьев, кустарников и газонов с посевом трав.

Отвод поверхностных вод произвести по лоткам проездом с выводом в пониженное место на рельеф. Подъезд к очистным сооружениям выполнить с асфальтобетонным покрытием от существующей дороги

8.Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе к технологии производства работ, методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ, требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

При выполнении работ необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации в области строительства. Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и  экологические  нормы  на  территории (площадке),  отведенной  ему  эксплуатирующей организацией для складирования новых материалов,	демонтируемых	материалов	и оборудования,  а  также  для  временных  зданий  и  сооружений.

При  выполнении  работ предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора с территории за счет  Подрядчика.

9.Технические требования.

Производство работ на объекте должно выполняться в соответствии с требованиями, учтенными в проекте организации строительства (шифр 2014). Работы на объекте должны производиться на основании проекта производства работ и технического регламента.

Подрядчик обеспечивает возведение временных зданий и сооружений за счет собственных средств.

9.1. Качество  работ,  являющихся  предметом  аукциона,  а  также  используемых

материалов  (изделий	и  оборудования)  должно  соответствовать  следующей  нормативно- технической и методической документации:

Федеральный закон №190 от 29.12.2004, Градостроительный кодекс РФ;

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. - М.: Минстрой России, 1996.

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения (с изм. 1986 г.). - М.: Стройиздат, 1985.

СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения (с изм. 1988 г.). – М. Стройиздат, 1987.

СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения. Основания и фундаменты. М., Стройиздат, 1987.

ГОСТ 12.3.006-75. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.

МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации

ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения безопасности труда.

СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий. - М., Стройиздат, 1980.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Общие требования - М., Госстрой 2001 г.

СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения. - М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000. Методика расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами. Харьков: ВНИИИВО и Госкомприроды, 1990 (Продлена без ограничения срока действия).

Методические указания по разработке нормативов предельно допустимых сбросов вредных веществ в поверхностные водные объекты. М., 1999.

Методические рекомендации по классификации  аварий и инцидентов на опасных производственных объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (РД 09-398-01). Г. Санкт-Петербург, Госгортехнадзор России.

Правила охраны поверхностных вод. М., 1991.

Перечень  рыбохозяйственных  нормативов:  предельно  допустимых  концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. М., 1999.

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения". М., 2001 г.

Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических документов.

Региональный экологический центр "Петрохим-технология". Санкт-Петербург, 2002 г. "Временный классификатор токсичных промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов", Москва, 1987 г.

Федеральный закон Российской  Федерации  "Об  охране  окружающей  среды"  от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.

Федеральный закон Российской Федерации "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ (редакция 10.01.2003 г. № 15-ФЗ).

Постановление Правительства Российской Федерации от  28.08.92  г.  № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" (редакция от 14.06.2001 г. с изм. 12.02.2003 г.).

Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах. Постановление Правительства Российской Федерации № 1404 от 23 ноября 1996 г.

СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения. - М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000.

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 г. №84;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Утверждены Постановлением Госстроя РФ от 19 апреля 2004 г. N 70;

Федеральный	закон	 «Об	энергосбережении	и	о	повышении	энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.;

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СНиП	III-10-75	 «Благоустройство	территорий»	утверждены	постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 25 сентября 1975г. №158;

СНиП 3.03.01-87	 «Несущие и ограждающие конструкции».

Утверждены	Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280;

СНиП II-23-81 «Стальные конструкции»; \МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу

стальных строительных конструкций»;

ПУЭ 150 Утверждены Приказом Минэнерго России от 9 апреля 2003 г. N 150.

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

Федеральный закон   от 30.03.1999   №  52-ФЗ   «О   санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

10.Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.

10.1. При сдаче выполненных работ Подрядчик передаёт Заказчику исполнительную документацию: акты на скрытые  работы,  журнал  работ,  сертификаты соответствия и паспорта на материалы, используемые при выполнении работ, гарантийные паспорта на законченные работы и другие документы, удостоверяющие их качество.

10.2. Выполненные работы по объекту будут приняты только при наличии исполнительной документации (схемы, сертификаты, паспорта и т.д.), завизированные представителем строительного контроля.

10.3. При обнаружении заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляет акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

10.4. Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной государственным контрактом.

10.5. Ввод объекта в эксплуатацию производится при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

10. По результатам	строительства	Подрядчик	обязан	достигнуть следующих показателей очистки хозяйственно-бытовых стоков:

| Показатель качества | Предельное содержание, не более мг/л |
| --- | --- |
| ВПК полн. | 3 - 6 |
| Взвешенные вещества | 7,25-10,25 |
| Азот аммонийный (ион) | 0,5 |
| Азот нитратный (ион) | 40 |
| Фосфаты по Р | 2,0 |
| Фосфор общий | 1,0 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Число термотолерантных колиформ | не более 1000 БОЕ/л (по фагу МS2) |
| Общие колиформные бактерии | не более 500 КОЕ/100 мл |
| Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид) | не должны содержаться в 25л воды |
| Химическое потребление кислорода | не должно превышать 30 мг 02/дм.куб. |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | не должно превышать 4 мг 02/дм.куб. при t = 20С |
| Окраска | не должна обнаруживаться в столбике 10см |
| Водородный показатель (рН) | не должен выходить за пределы 6,5-8,5 |

11.Требования по объему гарантий работ.

11.1. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается с момента подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ, и составляет  не менее 5  лет  с момента подписания  приемочной   комиссией  акта  приемки   выполненных   работ   по  контракту.

Гарантия на комплектующие и оборудование – согласно паспортов заводов изготовителей.

11.2.Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области строительства и удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил.  Работы должны быть выполнены в полном объеме.

11.3. Подрядчик обязан ввести объект в эксплуатацию в установленные контрактом сроки, гарантировать качество выполнения всех работ и своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

11.4. Объем гарантии – устранение дефектов, допущенных  по  вине  Подрядчика  в выполненных работах, за счёт Подрядчика, в определённые по согласованию с Заказчиком сроки.

12. Функциональные и технические характеристики используемых материалов и оборудования.

При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соответствие показателей товаров, используемых для выполнения работ требованиям ПСР, а также требованиям ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 51613-2000.

Особые условия

Строительные	материалы	и	комплектующие, 	приобретаемые	и используемые организацией-подрядчиком, 	если	необходимо, 	в	соответствии	с	действующим законодательством, должны иметь:

1. Сертификаты соответствия (паспорта качества);

2. Санитарно-эпидемиологические заключения;

3. Сертификаты пожарной безопасности;

4. Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов.

После завершения строительно-монтажных работ Подрядной организации следует оформить	исполнительно-техническую документацию, провести испытания, анализы, предъявить   объект   комиссии   для   оформления   акта   приемки.   Затраты   на   испытания включены в стоимость контракта.

В документации об аукционе отсутствует указание на товарные знаки используемых при выполнении работ товаров. В случае, если такое указание имеется в проектно-сметной документации, считается, что данное указание использовано исключительно для целей обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Гостицкого сельского поселения

________________________В.Ф. Лебедев

_______ __________________ 2015 года

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом.

Основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта на выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы» является сводный сметный расчёт (прикреплен отдельным файлом),

Расчет цены муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы» произведен на основании локальных смет.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 5 165 549 (Пять миллионов сто шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок девять) рублей.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________________

г. Сланцы                                                                        «____»_________________201_г.

Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, от имени муниципального образования Гостицкое сельское поселение в лице главы администрации Лебедева Владимира Фёдоровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, и ___________________________________________________, в лице _______________________, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», и на основании результатов закупки путем проведения электронного аукциона № _____________________ от __________________, в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона № _______________  от _____________, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок муниципального образования  Сланцевский муниципальный район о признании Подрядчика победителем (Протокол _____________  № ___от  «___» ________  2014 года).

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить: работы по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы» (далее по тексту - «Работы»), в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить их, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

Состав, объём, содержание и стоимость работ определены Техническим заданием (Приложение №1) и утверждённой Сводной сметой (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Срок выполнения работ:

Начало: с момента подписания настоящего Контракта.

Окончание: 10 декабря 2015 года

1.5. Место выполнения работ д. Гостицы Сланцевского района

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет: ________________________________ рублей, в т.ч. НДС 18%- _____________________ рублей.

Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Источник финансирования:

– Бюджет Ленинградской области ______________________________ рублей

– Бюджет Гостицкого сельского поселения _______________________ рублей

2.2. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Оплата за выполненные работы производится исходя из фактически выполненных объемов работ, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, на основании подписанных сторонами акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета, счета-фактуры, иной необходимой приемно-сдаточной документации Подрядчика.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 12 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

2.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

2.6. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик на время выполнения работ по настоящему Контракту назначает своего представителя для разрешения всех возникающих вопросов.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Передать Подрядчику объект, на котором будут производиться работы (п. 1.5. настоящего Контракта), и ________________________ документацию, необходимую для проведения работ, в течение 1 одного рабочего дня с момента подписания настоящего Контракта, по акту приема-передачи объекта.

3.2.2. Принять выполненные работы согласно п. 4 настоящего Контракта.

3.2.3.  Производить оплату за выполненные работы согласно п. 2 настоящего Контракта.

3.1.4. В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или обнаружения иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Принять у Заказчика объект, на котором будут производиться работы (п. 1.5. настоящего Контракта), и ___________________ документацию, необходимую для проведения работ, в течение одного рабочего дня с момента подписания настоящего Контракта. А по завершению работ вернуть объект Заказчику по акту приема-передачи объекта, в течение одного рабочего дня с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

3.3.2. Своевременно, качественно и надлежащим образом выполнять работы в соответствии с требованиями Технического задания, с Локальной сметой, условиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ.

3.3.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят нарушению годности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

3.3.4. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения работ.

3.3.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия и общий порядок на объекте.

3.3.6. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, установленным действующим законодательством РФ.

3.3.7. Гарантировать качество используемых материалов, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, и по требованию Заказчика или его представителя предоставить эти документы Заказчику, (а также при необходимости - соответствие технических и функциональных характеристик товаров, используемых при выполнении работ, указанных в Техническом задании).

3.3.8. При наличии технического надзора Заказчика, обеспечить представителям технического надзора беспрепятственный доступ на объект.

3.3.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде.

3.3.10. При наличии скрытых работ своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без уведомления об этом Заказчика, уведомление его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, в установленный Заказчиком срок.

3.3.11. После завершения работ до подписания акта приёмки выполненных работ, вывезти принадлежащее ему имущество, строительные средства, другое имущество, а также строительный мусор.

3.3.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы.

3.3.13. Нести ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта.

3.3.14. Не допускать повреждения имущества третьих лиц при выполнении работ.

3.3.15. Самостоятельно и за свой счет обеспечить проживание персонала, занятого в выполнении работ, доставку материалов, механизмов и специалистов для выполнения работ, охрану объекта, сохранность материалов и оборудования.

3.3.16. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. Осуществлять контроль за объёмом и сроками выполнения работ.

3.4.3. Требовать от Подрядчика в установленные Контрактом сроки предоставления результатов работ.

3.4.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной настоящим Контрактом цене, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.5. Подрядчик вправе:

3.5.1. Требовать полной оплаты по настоящему Контракту в случае полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.6. В случае существенных нарушений условий Контракта Подрядчиком, Заказчик расторгает Контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем поставщике в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. По окончании работ Подрядчик немедленно письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.1. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику соответствующую документацию, подписанную Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 4.2. настоящего Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ  по Контракту на предмет соответствия их объёма, качества, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и приложениях к нему, проводит экспертизу (самостоятельно или с привлечением экспертной организации) и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр акта приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков или выполнения доработок, Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

4.4. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт приёмки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), счёт-фактура и счёт на оплату Цены Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

5.3. Ответственность Заказчика:

5.3.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

5.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере ___% от цены Контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

Порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту установлен Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом". Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 2,5% при цене контракта не более 3 млн руб.;

б) 2% при цене контракта 3 - 50 млн руб.;

в) 1,5% при цене контракта 50 - 100 млн руб.;

г) 0,5% при цене контракта более 100 млн руб.

5.4. Ответственность Подрядчика:

5.4.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного в Контракте, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены Контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных  Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,

где СЦБ - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = (ДП/ДК) х 100%,

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

5.4.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере __% от цены контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

Порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по контракту установлен Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом". Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 10% при цене контракта не более 3 млн руб.;

б) 5% при цене контракта 3 - 50 млн руб.;

в) 1% при цене контракта 50 - 100 млн руб.;

г) 0,5% при цене контракта более 100 млн руб.

5.5. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до момента зачисления суммы пени на счёт  Заказчика.

5.6. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение ущерба имуществу третьих лиц при проведении работ по Контракту.

5.8. За не сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Контракта, Подрядчик обязан за свой счет возместить Заказчику понесенный ущерб.

5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки в установленном законом порядке Заказчиком - несет Подрядчик.

5.10. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия Контракта на весь объём произведённых работ. Гарантийный срок по настоящему Контракту устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок по настоящему Контракту составляет  не менее пяти лет.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

6.3. Контроль за качеством работ производится одновременно с проведением контроля за соблюдением своевременности и сроков выполнения работ по настоящему Контракту. Контроль за качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и внеплановых выездов.

7. обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

8.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34, ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда  а также в случае отказа, в одностороннем порядке, выполнять условия заключённого контракта в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

9.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств, а в части осуществления окончательных расчётов между Сторонами по настоящему Контракту не позднее 31 декабря 2015 года.

10.2.  Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим Контрактом, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу.

10.3. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – Подрядчику, второй – Заказчику.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы», что составляет  258 277,45 (Двести пятьдесят  восемь тысяч двести семьдесят семь) рублей 45 копеек.

11.2. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.3. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к банковским гарантиям ФЗ № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.

11.4. Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, находятся на счете Заказчика в течение срока действия Контракта.

Возврат денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику, осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления письменного обращения Подрядчика к Заказчику.

Приложения:

Техническое задание.

Сводный сметный расчёт

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Юридический адрес: 188576 Ленинградская область, Сланцевский район, Гостицы д. 2а. Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской области (Комитет финансов л/с 02453164750, Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 401000000118) Р/счет 40204810300000001605 Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4713008088 КПП 471301001 ОКПО 04184793 ОКТМО 41642424 Адрес электронной почты: adm-gostici@yandex.ru Тел. 64-649, факс 64-649 | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: Глава администрации: _________________________В.Ф.Лебедев МП | ПОДРЯДЧИК: _____________________________________ _____________________________________ МП |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№________от “___”__________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы» Сланцевского района Ленинградской области

1. Наименование выполняемых работ: «Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы» Сланцевского района Ленинградской области.

2.  Количество выполняемых работ

2.1. Работы	по завершению реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы Сланцевского района Ленинградской области выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, стандартами и техническими условиями.

2.2.	До	начала	производства	работ	Подрядчику	разработать	мероприятия, обеспечивающие в процессе производства работ, безопасность жителей близлежащих домов и обслуживающего персонала очистных сооружений  канализации  и  согласовать  их  с Заказчиком,   а   также   разработать   и   представить   на   согласование   Заказчику   график выполнения работ с указанием их очередности. Наименования видов и объемы выполняемых работ указаны в проектной и сметной документации.

3.  Место расположение объекта (место выполнения работ):

Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Гостицы.

4. Цена контракта: 5 165 549руб. 00 коп. (Пять миллионов сто шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок девять руб.) 00 коп. формируется с учётом  расходов  на  перевозку,  организацию дорожного движения в период выполнения работ, страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4.1.  В Цену Контракта включены:

4.1.1. Строительно-монтажные работы в соответствии с ведомостями объемов работ, сметной документации.

4.1.2. Проведение всего комплекса анализов сточных вод.

4.1.3. Транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов.

4.1.4. Другие обязательные платежи: командировочные расходы, стоимость материалов, изделий и комплектующих, оборудования необходимого для выполнения работ.

4.1.5. Оплата коммунальных служб до сдачи объекта приёмочной Комиссии.

4.1.6. Доставка материалов и оборудования на объект.

4.1.7. Гарантийный срок  на  работы по завершению строительства КОС д. Гостицы – не менее 5 лет,  на  готовые изделия - гарантийный срок завода изготовителя оборудования.

4.1.8. Обучение обслуживающего персонала,

4.1.9. Составление технического регламента.

5.  Сроки выполнения работ:

Начало работ -  с момента заключения муниципального Контракта

Окончание работ – 10 декабря 2015 года.

6.Характеристики объекта:

Технические параметры комплекса очистных сооружений:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Производительность в сутки, м3/сут | 450 |
| Степень очистки | До норм сброса в водный объект рыбохозяйственного назначения |
| Режим поступления сточной воды | Напорный |
| Размещение сооружений | Наземное |
| Отходы | -отбросы влажностью 75%, IV кл. опасности; - избыточный активный ил влажностью 80%, IV кл. опасности. |
| Материал корпуса сооружений | Метал, с двойной антикоррозионной Обработкой |
| Потребляемая можность станции ЛОС-МБР, кВт | Не более 48 ( с учетом отопления и вентиляции в холодный период года) |

В основе работы КОС  очистка хозяйственно-бытовых сточных вод до норм сброса в водный объект рыбохозяйственного назначения. После очистных сооружений очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся через трубу с железобетонным оголовком в отводящее русло реки Плюсса.

Очистные сооружения состоят из следующих модулей и контейнера:

- Модуль механической очистки с решетками;

- Модуль биологической очистки (емкость из углеродистой стали с внутренними перегородками) в составе:

- песколовки с нисходяще – восходящим движением воды;

- резервуара - денитрификатор;

- резервуара - натрификатор;

- мембранного резервуара;

Технологический контейнер в составе:

- помещение воздуходувок  биореактора;

- помещение мембранных воздуходувок;

- помещение блока обработки осадка;

- помещение машинного зала;

- санитарный узел для ремонтных бригад;

- бак обратной промывки;

- колодцы-песколовки (рабочая и резервная).

Система водоснабжения.

Система хозяйственно-питьевого водопровода предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения ремонтных бригад при проведении ремонтных работ

Водопотребление 0,10 м3/сут.

Измерение расхода воды производится на вводе в санитарный узел в технологическом контейнере.

Выполнить прокладку трассы хозяйственно-питьевого водопровода  от точки врезки до технологического блока.

Врезка в существующую сеть водопровода выполнить в проектируемом колодце с установкой в нем отключающей арматуры и пожарного гидранта. Прокладку трубопровода выполнить подземно. Водопроводные колодцы выполнить из сборных железобетонных элементов.

Система водоотведения.

Бытовое водоотведение при работе ремонтных бригад -0,10 м3/сут. Отведение бытовых сточных вод из санузла в наружную сеть канализации предусматривается сомотеком. Бытовые стоки отводятся на очистку в голову очистных сооружений в модуль механической очистки.

Теплоснабжение.

Источником теплоснабжения установок отопления и вентиляции служит электроэнергия.

Отопление.

Отопление технологического блока осуществляется электроконвекторами с встроенными автоматическими терморегуляторами.

Вентиляция.

В блоке - боксе биологической очистки принята общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приточный воздух подается приточными установками, оборудованными электрокалориферами и вентиляторами.

Удаление воздуха выполняется технологическими установками (воздуходувками).

Система электроснабжения.

Электроснабжение очистных сооружений (КОС) предусматривается в соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» по второй категории надежности электроснабжения. Источник питания ПС-35/10 кВ №20 «Гостицы» л.20-01, л.20-02; ПС-110/35/10кВ №291 «Выскатка», л.291- 05, л. 291- 05. Разрешенная мощность 71 кВт. Точка присоединения: щиты РУ-04 кВ ТП-1496, РУ-04 кВ ТП-1497.

Электроснабжение электроприемников КОС предусматривается по двум взаиморезервируемым кабельным линиям 04кВ от ТП №1496 и от ТП №1497. От щита РУ-04   кВ ТП № 1497 до щита ЩР1 предусматривается кабельная линия ПВБбШв 4х50мм2. Щит ЩР1 предусматривается у ТП №1497. От щита ЩР1 до щита АВР КОС предусматривается кабельная линия ПВБбШв 4х35мм2 в траншее в земле. От щита РУ-04 кВ ТП№1496 до щита ЩР2 предусматривается кабельная линия ПВБбШв 4х50 мм2. Щит ЩР2 предусматривается у ТП №1496. От щита ЩР2 до щита АВР КОС предусматривается кабельная линия ПВБбШв 4х35мм2 в траншее в земле.

Для распределения электроэнергии по объекту предусматриваются распределительные щиты ВРУ, ЩУ. Для питания электроприемников систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации) запроектирован щит ППУ с подключением от щита ВРУ,  с питанием от автономного ситочника (ИПБ).

Расчетная мощность электроприемников канализационных очистных сооружений составляет Рр=38,51 кВт, Sр= 48,14 кВА. Расчетная мощность электроприемников систем противопожарной защиты Рр = 0,5 кВт.

Учет электроэнергии предусматривается в щитах ЩР1, ЩР2 электронными счетчиками трансформаторного включения класс точности 0,5S через трансформаторы тока 100/5А класс точности 0,5S.

Проектом предусматривается рабочее, аварийное и наружное освещение. Наружное освещение территории предусмотрено светодиодными светильниками на металлических опорах. Сеть освещения предусматривается кабелем ПВБбШв 4х16мм2.

В качестве молниеприемника предусматривается металлическая кровля здания, соединенная посредством токоотводов с заземляющим устройством молниезащиты из стали полосовой 50х5 мм и вертикальных заземлителей из стали круглой диаметром 25 мм длиной 5 м.

Номинальный ток трансформаторов тока принят 100 А.

Напряжение питающей сети – 380/220 В.

7.Условия выполнения работ:

Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией (шифр 2014), разработанной ООО «Аврора», Свидетельство № СРО-П-168-22112011 от 06.11.2012, выданное саморегулируемой организацией некоммерческое партнерство «Проектирование дорог и инфраструктуры».

По завершению реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы необходимо подключить станцию биологической очистки к сетям ОАО «Ленэнерго», подключить действующие канализационные сети к станции биологической очистки, закончить работы по благоустройству территории. Выполнить вертикальную планировку. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха фундаментной плиты, что соответствует абсолютной  отметке =32,600 в Балтийской системе высот.

Ограждение вокруг установки «ЛОС-МБР-450» предусмотрено протяженностью 109,7м. высотой 2,0 м.

Секции ограждения – панели «Техно» размереми 1,68х2.5 м, выполняемые из арматурной проволоки Вр-1 диаметром 4 мм.

Стойки ограждения выполняются из стальных труб сечением 60х40х4 мм длиной 2300 мм, шаг стоек 2,5 мм. Стойки заделаны жестко в тело фундаментов.

Фундаменты под стойки ограждения диаметром 300 мм с отметки минус 0,800 до отметки 0,000 бетонные, из бетона класса В15. Глубина заложения фундаментов 0,8 м.

В составе ограждения предусмотрены распашные ворота шириной 4,5 м и калитка шириной 1,0 м.

Защита металлоконструкций от коррозии выполняется лакокрасочными материалами по Приложению 15 СниП 2.03.11-85.

Благоустройство территории очистных сооружений выполнить с устройством асфальтобетонного покрытия проездов и площадок, озеленения с посадкой деревьев, кустарников и газонов с посевом трав.

Отвод поверхностных вод произвести по лоткам проездом с выводом в пониженное место на рельеф. Подъезд к очистным сооружениям выполнить с асфальтобетонным покрытием от существующей дороги

8.Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе к технологии производства работ, методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ, требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

При выполнении работ необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации в области строительства. Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и  экологические  нормы  на  территории (площадке),  отведенной  ему  эксплуатирующей организацией для складирования новых материалов,	демонтируемых	материалов	и оборудования,  а  также  для  временных  зданий  и  сооружений.

При  выполнении  работ предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора с территории за счет  Подрядчика.

9.Технические требования.

Производство работ на объекте должно выполняться в соответствии с требованиями, учтенными в проекте организации строительства (шифр 2014). Работы на объекте должны производиться на основании проекта производства работ и технического регламента.

Подрядчик обеспечивает возведение временных зданий и сооружений за счет собственных средств.

9.1. Качество  работ,  являющихся  предметом  аукциона,  а  также  используемых

материалов  (изделий	и  оборудования)  должно  соответствовать  следующей  нормативно-технической и методической документации:

Федеральный закон №190 от 29.12.2004, Градостроительный кодекс РФ;

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. - М.: Минстрой России, 1996.

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения (с изм. 1986 г.). - М.: Стройиздат, 1985.

СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения (с изм. 1988 г.). – М. Стройиздат, 1987.

СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения. Основания и фундаменты. М., Стройиздат, 1987.

ГОСТ 12.3.006-75. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.

МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения безопасности труда.

СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий. - М., Стройиздат, 1980.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Общие требования - М., Госстрой 2001 г.

СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения. - М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000.

Методика расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами. Харьков: ВНИИИВО и Госкомприроды, 1990 (Продлена без ограничения срока действия).

Методические указания по разработке нормативов предельно допустимых сбросов вредных веществ в поверхностные водные объекты. М., 1999.

Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (РД 09-398-01). Г. Санкт-Петербург, Госгортехнадзор России.

Правила охраны поверхностных вод. М., 1991.

Перечень  рыбохозяйственных  нормативов:  предельно  допустимых  концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ

для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. М., 1999.

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения". М., 2001 г.

Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических документов.

Региональный экологический центр "Петрохим-технология". Санкт-Петербург, 2002 г.

"Временный классификатор токсичных промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов", Москва, 1987 г.

Федеральный закон Российской  Федерации  "Об  охране  окружающей  среды"  от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.

Федеральный закон Российской Федерации "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ (редакция 10.01.2003 г. № 15-ФЗ).

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  28.08.92  г.  №  632  "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение

окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" (редакция от 14.06.2001 г. с изм. 12.02.2003 г.).

Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах. Постановление Правительства Российской Федерации № 1404 от 23 ноября 1996 г.

СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения. - М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000.

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»,

Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 г. №84;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Утверждены Постановлением Госстроя РФ от 19 апреля 2004 г. N 70;

Федеральный	закон	 «Об	энергосбережении	и	о	повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г.;

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СНиП III-10-75	«Благоустройство территорий»	утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 25 сентября 1975г. №158;

СНиП 3.03.01-87«Несущие и ограждающие конструкции».

Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280;

СНиП II-23-81 «Стальные конструкции»;\МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций»;

ПУЭ 150 Утверждены Приказом Минэнерго России от 9 апреля 2003 г. N 150.

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

Федеральный закон   от  30.03.1999   №  52-ФЗ   «О   санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

10.Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.

10.1. При сдаче выполненных работ Подрядчик передаёт Заказчику исполнительную документацию: акты на скрытые работы,  журнал  работ,  сертификаты соответствия и паспорта на материалы, используемые при выполнении работ, гарантийные паспорта на законченные работы и другие документы, удостоверяющие их качество.

10.2. Выполненные работы по объекту будут приняты только при наличии исполнительной документации (схемы, сертификаты, паспорта и т.д.), завизированные представителем строительного  контроля.

10.3. При обнаружении заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляет акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

10.4. Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной государственным контрактом.

10.5. Ввод объекта в эксплуатацию производится при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

10.По	результатам	строительства	Подрядчик	обязан	достигнуть	следующих

показателей очистки хозяйственно-бытовых стоков:

| Показатель качества | Предельное содержание, не более мг/л |
| --- | --- |
| ВПК полн. | 3 - 6 |
| Взвешенные вещества | 7,25-10,25 |
| Азот аммонийный (ион) | 0,5 |
| Азот нитратный (ион) | 40 |
| Фосфаты по Р | 2,0 |
| Фосфор общий | 1,0 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Число термотолерантных колиформ | не более 1000 БОЕ/л (по фагу МS2) |
| Общие колиформные бактерии | не более 500 КОЕ/100 мл |
| Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид) | не должны содержаться в 25л воды |
| Химическое потребление кислорода | не должно превышать 30 мг 02/дм.куб. |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | не должно превышать 4 мг 02/дм.куб. при t = 20С |
| Окраска | не должна обнаруживаться в столбике 10см |
| Водородный показатель (рН) | не должен выходить за пределы 6,5-8,5 |

11.Требования по объему гарантий работ.

11.1. Срок  гарантии на выполненные работы  устанавливается  с момента подписания Сторонами  акта о приёмке выполненных  работ,  и составляет  не менее 5  лет  с момента подписания  приемочной   комиссией  акта  приемки   выполненных   работ   по  контракту.

Гарантия на комплектующие и оборудование – согласно паспортов заводов изготовителей.

11.2.Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области строительства и удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил.  Работы должны быть выполнены в полном объеме.

11.3. Подрядчик обязан ввести объект в эксплуатацию в установленные контрактом сроки, гарантировать качество выполнения всех работ и своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

11.4. Объем  гарантии  –  устранение  дефектов,  допущенных  по  вине  Подрядчика  в выполненных работах, за счёт Подрядчика, в определённые по согласованию с Заказчиком сроки.

12. Функциональные и технические характеристики используемых материалов и оборудования.

При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соответствие показателей товаров, используемых для выполнения работ требованиям ПСР, а также требованиям ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 51613-2000.

Особые  условия

Строительные материалы	и комплектующие, 	приобретаемые и используемые организацией-подрядчиком, если	необходимо, в	соответствии	с действующим

законодательством, должны иметь:

1. Сертификаты соответствия (паспорта качества);

2. Санитарно-эпидемиологические заключения;

3. Сертификаты пожарной безопасности;

4. Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов.

После завершения строительно-монтажных  работ  Подрядной  организации  следует оформить	исполнительно-техническую	документацию,	провести испытания, анализы, предъявить   объект   комиссии   для   оформления   акта   приемки.   Затраты   на   испытания включены в стоимость контракта.

В  документации об аукционе отсутствует указание на товарные знаки используемых при выполнении работ товаров. В случае, если такое указание имеется в проектно-сметной документации, считается, что данное указание использовано исключительно для целей обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение №2

к муниципальному контракту

№___________ от _______2015 г.

Сводный сметный расчёт

(приложен отдельным файлом)

Приложение №3

к муниципальному контракту

№___________ от _______2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ   ГРАФИК   РАБОТ

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ  ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

ФОРМА 1.

(рекомендуемая)

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

I. При заключении контракта на поставку товара:

1. Согласие участника электронного аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

Сведения об эквивалентном товаре, на поставку которого осуществляется закупка:

| № | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям. (При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) (сведения в настоящей графе не подлежат изменению, исправлению, дополнению и т.д.) | Конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, предлагаемого к поставке участником электронного аукциона (заполняется участником электронного аукциона) |
| --- | --- | --- |

2. Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

Сведения о товаре, на поставку которого осуществляется закупка:

| № | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям. (При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) (сведения в настоящей графе не подлежат изменению, исправлению, дополнению и т.д.) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара (заполняется участником электронного аукциона) |
| --- | --- | --- |

II. При заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

1. Согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Либо

2. Согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

Сведения об используемом эквиваленте используемого товара:

| № | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. (При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) (сведения в настоящей графе не подлежат изменению, исправлению, дополнению и т.д.) | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара (заполняется участником электронного аукциона) |
| --- | --- | --- |

Либо

3. Согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Сведения об используемом товаре:

| № | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. (При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) (сведения в настоящей графе не подлежат изменению, исправлению, дополнению и т.д.) | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара (заполняется участником электронного аукциона) |
| --- | --- | --- |

III. При заключении контракта на выполнение работ или оказание услуг:

1. Согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

ФОРМА 2.

(рекомендуемая)

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

I. Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям,

установленным в соответствии с п. 3-5, 7-9 ч. 1 ст. 31

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Настоящей декларацией __________________________________________________ 
                                                                                               (наименование участника закупки)

подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

II. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

2.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона.

2.2. Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным в подпункте 1 пункта 22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» (при наличии таких требований), или копии этих документов.

2.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге (указывается если заказчиком принято решение об установлении предоставления таких документов исходя из объекта закупки. При этом предоставление указанных документов не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;)

2.4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

2.5 Документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии с пунктами 50, 51 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», или копии этих документов

2.6. Документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с пунктами 53 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», или копии этих документов.

2.7. Декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного с пунктом 25 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

ФОРМА 3.

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИЛИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Настоящей декларацией __________________________________________________ 
                                                                                               (наименование участника закупки)

подтверждает, что является:

субъектом малого предпринимательства в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

или

социально ориентированной некоммерческой организацией которая осуществляет в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона РФ от 12.01. 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и учредителями которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования не являются.

# Footnotes

За исключением уполномоченных органов и учреждений, осуществляющих полномочия только на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков).