Администрация муниципального образования

Гостицкое сельское поселение

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 15.06.2020 |  | № 29-р |
| --- | --- | --- |

Об обеспечении пожарной безопасности в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации с 25.06.2020 по 01.07.2020 года на территории избирательного участка № 815

В целях обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации с 25.06.2020 по 01.07.2020 года на территории избирательного участка № 815:

1. Назначить ответственной за пожарную безопасность в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации с 25.06.2020 по 01.07.2020 года на территории избирательного участка № 815, расположенном в ДК пос. Сельхозтехника – председателя участковой избирательной комиссии Васильеву С.О.

1.1. Утвердить инструкцию «О мерах пожарной безопасности на избирательном участке № 815, расположенном в ДК пос. Сельхозтехника» согласно приложению.

1.2. Ответственной за пожарную безопасность на избирательном участке, расположенном в ДК пос. Сельхозтехника – председателю избирательной комиссии Васильевой С.О., в целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения голосования обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- под роспись ознакомить членов участковой избирательной комиссии с инструкцией по пожарной безопасности.

- ознакомить членов избирательной комиссии с расположением помещений, путей эвакуации, эвакуационных выходов, мест размещения первичных средств пожаротушения, средств телефонной связи и средств оповещения;

- определить из членов избирательной комиссии лиц ответственных за:

*вызов аварийных служб,

* оповещение людей о ЧС,

*встречу пожарного подразделения,

*эвакуацию людей,

*эвакуацию бюллетеней,

- допустить к работе членов избирательной комиссии только после прохождения противопожарного инструктажа;

- определить порядок осмотра и закрытия помещений;

- производить осмотр и закрытие помещений в период, и после окончания работы;

- не применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- принять меры по ограничению доступа в смежные помещения избирательного участка, произвести осмотр помещений не связанных с проведением выборов и их опечатывание;

- уточнить телефоны подразделений пожарной охраны, отдела внутренних дел и аварийных служб;

- 24.06.2020 года в 15 часов провести тренировку по отработке плана эвакуации и оповещения людей, при необходимости пригласить на тренировку представителя ОНД по Сланцевскому району.

1.2. Директору ДК пос. Сельхозтехника:

- разработать и вывесить на видном месте поэтажный план (схему) эвакуации людей на случай возникновения пожара;

-  вывесить в помещениях для голосования, на видных местах таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны;

- определить и оборудовать места для курения;

- уточнить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара, по окончании рабочего дня;

- производить осмотр и закрытие помещений после окончания работы;

- не загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, выходы;

- закрыть на замок двери чердачных помещений, остеклить и закрыть окна чердака;

- обеспечить возможность свободного открывания запоров без ключа на эвакуационных дверях людям, находящимся внутри здания;

- провести в помещениях избирательного участка ревизию электрооборудования и обеспечить его исправность;

- обеспечивать свободный проезд пожарной техники к зданию ДК;

- обеспечить наружное освещение на территории ДК, поселения в темное время суток;

- обеспечить помещения для голосования, дополнительными огнетушителями.

Зам. главы администрации                                                 В.В. Фатеев

Приложение

к распоряжению главы администрации

Гостицкого сельского поселения

№ 29-р   от 05.06.2020

Инструкция

о мерах пожарной безопасности на избирательном участке № 815, расположенном в ДК пос. Сельхозтехника

1. Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает обязательные требования пожарной безопасности для предприятий, учреждений и организаций, здания и помещения которых используются для размещения избирательных участков.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности зданий (сооружений, помещений), противопожарное обучение и инструктирование обслуживающего персонала в период подготовки и работы избирательных участков несут руководители этих объектов (зданий, помещений).

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности, соблюдение и поддержание соответствующего противопожарного режима в помещениях избирательного участка, выполнение требований настоящей Инструкции членами избирательной комиссии и персоналом, привлеченным для обслуживания, а также за организацию дежурства на избирательном участке несут председатели соответствующих избирательных комиссий.

Члены избирательного участка, а также работники ДК пос. Сельхозтехника, где размещен избирательный участок, обязаны знать и соблюдать требования настоящей инструкции.

Директор ДК пос. Сельхозтехника, где размещен избирательный участок, вместе с председателем избирательного участка обязаны:

а) контролировать выполнение всеми лицами требований настоящей инструкции;

б) инструктировать дежурных;

в) периодически проверять состояние пожарной безопасности, несение дежурства;

г) обеспечить содержание в исправном состоянии средств связи, средств пожаротушения, путей эвакуации.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

На избирательном участке заблаговременно, до начала его работы, приказом директора ДК должен быть установлен соответствующий противопожарный режим, обеспечено выполнение требований настоящей инструкции, правил пожарной безопасности, предписаний органов государственного пожарного надзора, в том числе:

- проверена исправность осветительной и силовой сети, установок пожарной сигнализации, пожаротушения и противодымной защиты;

-обеспечено наличие, исправность первичных средств пожаротушения;

- проинструктированы под роспись о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре члены избирательной комиссии и персонал, привлеченный для обслуживания;

- определены и оборудованы места для курения;

- установлен порядок осмотра и закрытия помещений.

3. Основные требования пожарной безопасности

Избирательный участок должен быть обеспечен телефонной связью. У каждого телефонного аппарата следует устанавливать таблички с номером телефона ближайшего подразделения пожарной службы.

Из помещения, где размещается избирательный участок, должно быть не менее двух эвакуационных выходов.

Запрещается:

- устанавливать кабины для голосования, урны для бюллетеней и столы, устраивать временные торговые точки на путях эвакуации из помещений и зданий избирательного участка;

-загромождать пути эвакуации, подступы к средствам пожаротушения и связи, устройствам отключения электроэнергии, а также закрывать двери запасных эвакуационных выходов во время

проведения мероприятий, связанных с голосованием;

- устанавливать в кабинах для голосования или на их внутренних и внешних поверхностях выключатели и розетки;

- подвешивать светильники на электропроводах;

-устраивать и эксплуатировать временные электросети;

- проводить в помещениях избирательного участка огневые работы (сварочные, газорезательные и др.);

-пользоваться нестандартными электронагревательными приборами, а также эксплуатировать электроприборы заводского исполнения, не оборудованные терморегуляторами;

- устанавливать и использовать временные печи.

4. Средства пожаротушения

Помещения избирательного участка должны быть оборудованы не менее чем двумя огнетушителями.

Огнетушители должны устанавливаться на видных и доступных местах. Доступ к ним должен быть постоянно свободным.

5. Действия в случае пожара

При возникновении пожара действия членов комиссии, обслуживающего персонала, директора ДК пос. Сельхозтехника, где размещен избирательный участок, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение эвакуации людей.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную службу;

- до прибытия пожарных подразделений принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушения пожара.

Руководитель объекта (здания), председатель избирательной комиссии или другое должностное лицо на месте пожара обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную службу;

- организовать совместно с дежурным и обслуживающим персоналом эвакуацию людей, бюллетеней и материальных ценностей, а также встречу прибывающих подразделений пожарной службы;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех присутствующих людей, а также обслуживающий персонал, не участвующий в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной службы, обеспечить соблюдение требований безопасности персоналом, принимающим участие в тушении пожара.

При пожаре звонить 01 по стационарному телефону или 112 по мобильному телефону.