Приложение №2 к муниципальному контракту

№ 0145300002717000003-0273507-03 от 26.06.2017

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета № 146-16

Замена светильников уличного освещения в д. Гостицы

Сланцевского района Ленинградской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость работ

Составлен(а) в уровне цен на: 2000 г. с пересчетом в текущие цены на 10.2016 г. ТСНБ ЛО (в редакции 2014 г)

Сметная стоимость: 643971.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 165.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 28540.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | ТЕРм 08-02-369-03 | Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.47, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 8.62, (Н.Р. 95*0,85*0,94 = 76% = 2088 руб. С.П. 65*0,8*0,9 = 47% = 1291 руб.) | 1 шт. | 27 | 24,20 8.72 | 15.48 2.28 | 4464 | 2178 | 2286 569 | 0.44 0.31 | 12 8 |
| 2 | ТЕРм 08-02-363-01 | Демонтаж. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.4, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.25, (Н.Р. 95*0,85*0,94 = 76% = 650 руб. С.П. 65*0,8*0,9 = 47% = 402 руб.) | 1 шт. | 4 | 67,46 15.16 | 52.30 7.95 | 1691 | 561 | 1130 294 | 0.82 1.08 | 3 4 |
| 3 | ТЕР 33-04-040-01 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.3, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 105*0,85*0,94 = 84% = 619 руб. С.П. 60*0,8*0,85*0,9 = 37% = 273 руб.) | 1 опора (3 провода) | 3 | 61,82 20.18 | 41.64 6.39 | 1222 | 560 | 662 177 | 1.27 0.35 | 4 1 |
| 4 | ТЕР 33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 4.61, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 105*0,85*0,94 = 84% = 720 руб. С.П. 60*0,8*0,9 = 43% = 369 руб.) | 1 опора | 4 | 93,45 13.93 | 79.52 9.24 | 1981 | 515 | 1466 342 | 0.81 0.44 | 3 2 |
| 5 | ТСЦП 01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 4,85, к з/п машинистов: 9,25, | 1 т груза | 3.6 | 9,70 2.30 | 7.40 1.49 | 206 | 77 | 129 50 | 0.14 0.07 | 1 0 |
| 6 | ТСЦП 01-01-02-003 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 4,85, к з/п машинистов: 9,25, | 1 т груза | 3.6 | 9,70 2.30 | 7.40 1.49 | 206 | 77 | 129 50 | 0.14 0.07 | 1 0 |
| 7 | ТСЦП 03-31-01-014 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние до 14 км Индексы: к стоимости машин: 4,85, к з/п машинистов: 9,25, | 1 т груза | 3.6 | 11,13 0 | 11.13 1.73 | 194 | 0 | 194 58 | 0 0.07 | 0 0 |
| 8 | ТЕРм 08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.4, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.36, (Н.Р. 95*0,85*0,94 = 76% = 5955 руб. С.П. 65*0,8*0,9 = 47% = 3683 руб.) | 1 шт. | 11 | 240,18 50.53 | 174.34 26.49 | 16063 | 5141 | 10356 2695 | 2.73 1.08 | 30 12 |
| 9 | ТЕРм 08-02-369-03 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.47, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 8.48, (Н.Р. 95*0,85*0,94 = 76% = 8503 руб. С.П. 65*0,8*0,9 = 47% = 5258 руб.) | 1 шт. | 33 | 110,11 29.05 | 51.60 7.60 | 26426 | 8868 | 9314 2320 | 1.46 0.31 | 48 10 |
| 10 | ТЕРм 08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.01, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 8.15, (Н.Р. 95*0,85*0,94 = 76% = 431 руб. С.П. 65*0,8*0,9 = 47% = 266 руб.) | 100 м кабеля | 0.33 | 294,44 180.94 | 67.64 4.91 | 809 | 552 | 134 15 | 9.92 0.20 | 3 0 |
| 11 | ТЕРм 08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3.75, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5.21, (Н.Р. 95*0,85*0,94 = 76% = 444 руб. С.П. 65*0,8*0,9 = 47% = 274 руб.) | 100 м | 0.11 | 778,56 573.41 | 33.27 0.74 | 696 | 583 | 14 1 | 32.16 0.03 | 4 0 |
| 12 | ТЕР 33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.54, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 11.75, (Н.Р. 105*0,85*0,94 = 84% = 5056 руб. С.П. 60*0,8*0,85*0,9 = 37% = 2227 руб.) | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.77 | 2071,55 698.75 | 918.50 146.30 | 13005 | 4977 | 3918 1042 | 40.14 5.60 | 31 4 |
|  | 509-0181 | Исключить: Зажимы К-СФ-1 (ЦенА: 47,97*11,75) | шт. | -4.62 | (563.65) |  | (-2604) |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм 08-02-158-14 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.35, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 8.3, (Н.Р. 95*0,85*0,94 = 76% = 1316 руб. С.П. 65*0,8*0,9 = 47% = 814 руб.) | 1 шт. | 11 | 24,42 16.78 | 2.68 0.25 | 2347 | 1707 | 187 25 | 0.92 0.01 | 10 0 |
| 14 | ТЕРм 08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.35, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.51, (Н.Р. 95*0,85*0,94 = 76% = 733 руб. С.П. 65*0,8*0,9 = 47% = 454 руб.) | 100 жил | 0.33 | 432,97 315.84 | 2.68 0.25 | 1103 | 964 | 6 1 | 16.80 0.01 | 6 0 |
| 15 | ТЕРм 08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.77, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 4.58, (Н.Р. 95*0,85*0,94 = 76% = 205 руб. С.П. 65*0,8*0,9 = 47% = 127 руб.) | 100 жил | 0.04 | 1016,04 729.44 | 21.38 0.49 | 324 | 270 | 5 0 | 38.80 0.02 | 2 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 70737 | 27030 | 29930 7639 |  | 158 41 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 27030 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 29930 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 7639 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 13777 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | -2604 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 68133 | 27030 | 29930 7639 |  | 158 41 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 26720 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 94853 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 15438 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 110291 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником |
| 1 | Прайс Минимакс | Кронштейн К1П- 0,35- 0,5 на опоруЦЕНА=939,05/1,18*1,03*1,02 | шт | 11 | (836.07) |  | (9197) |  |  |  |  |
| 2 | ООО "ПТК "ЭНЕРГОПРОМ- ЭКО" | Светильник светодиодный Нано- Street 100 SЦЕНА=9992,33/1,18*1,03*1,02 | шт | 26 | (8896.56) |  | (231311) |  |  |  |  |
| 3 | ООО "ПТК "ЭНЕРГОПРОМ- ЭКО" | Светильник светодиодный Нано- Street 200 ЦЕНА=19678/1,18*1,03*1,02 | шт | 7 | (17520.09) |  | (122641) |  |  |  |  |
| 4 | 501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 10.2016 Ленинградская область 47 ) | 1000 м | 0.034 | (27211.33) |  | (925) |  |  |  |  |
| 5 | Прайс Минимакс | Зажим прокалывающий герметичный SLIW52ЦЕНА=222,76/1,18*1,03*1,02 | шт | 33 | (198.33) |  | (6545) |  |  |  |  |
| 6 | 502-0497 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 10.2016 Ленинградская область 47 ) | 1000 м | 0.011 | (9456.42) |  | (104) |  |  |  |  |
| 7 | 502-0876 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 10.2016 Ленинградская область 47 ) | 1000 м | 0.785 | (35187) |  | (27622) |  |  |  |  |
| 8 | Прайс Минимакс | Крюк бандажный SOT29.10ЦЕНА=331,66/1,18*1,03*1,02 | шт | 21 | (295.29) |  | (6201) |  |  |  |  |
| 9 | Прайс Минимакс | Лента бандажная COT37ЦЕНА=93,49/1,18*1,03*1,02 | м | 64 | (83.24) |  | (5327) |  |  |  |  |
| 10 | Прайс Минимакс | Скрепа для бандажной ленты COT36ЦЕНА=27,57/1,18*1,03*1,02 | шт | 64 | (24.55) |  | (1571) |  |  |  |  |
| 11 | 111-0153 | Зажим анкерный (СИП) SO 157.1 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 9.2016 Ленинградская область 47 ) | 100 шт. | 0.04 | (19541.94) |  | (782) |  |  |  |  |
| 12 | Прайс Минимакс | Зажим поддерживающий SO239ЦЕНА=291,52/1,18*1,03*1,02 | шт | 17 | (259.55) |  | (4412) |  |  |  |  |
| 13 | 111-0129 | Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 10.2016 Ленинградская область 47 ) | 100 шт. | 0.02 | (81948.26) |  | (1639) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 0 |  | 0 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 418276 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 418276 | 0 | 0 0 |  | 0 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 418276 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 418276 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |
| 1 | ТЕРп 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (пусконаладочные работы для двухпроводной линии) к прямым затратам: 0,7 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 65*0,85*0,94 = 52% = 26 руб. С.П. 40*0,8*0,9 = 29% = 14 руб.) | 1 линия | 1 | 5,44 5.44 | 0 0 | 50 | 50 | 0 0 | 0.22 0 | 0 0 |
| 2 | ТЕРп 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям Индексы: к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 65*0,85*0,94 = 52% = 411 руб. С.П. 40*0,8*0,9 = 29% = 229 руб.) | 1 линия | 11 | 7,77 7.77 | 0 0 | 791 | 791 | 0 0 | 0.32 0 | 4 0 |
| 3 | ТЕРп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Индексы: к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 65*0,85*0,94 = 52% = 348 руб. С.П. 40*0,8*0,9 = 29% = 194 руб.) | 100 точек | 0.23 | 314,60 314.60 | 0 0 | 669 | 669 | 0 0 | 12.96 0 | 3 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1510 | 1510 | 0 0 |  | 7 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 1510 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 1510 | 1510 | 0 0 |  | 7 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 785 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 2295 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 438 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 2733 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 531300 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 415673.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 13777.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 27505.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 15876.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 22291.00) / 100 * 18 | % | 18 |  |  | 82590 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 613890 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете с индексом-дефлятором на 08.2017 г. | Руб. | 1,049 |  |  | 643971 |  |  |  |  |

Коэффициент аукциона (Каукц) = 0,67907545526                                          437304,90

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/