ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА

1.	Общие работы, относящиеся к содержанию общего имущества многоквартирного дома.

- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, прочистка каналов;

- Укрепление водосточных труб, воронок, колен;

- Снятие и установка пружин на входных дверях;

- Замена разбитых стекол в местах общего пользования;

- Утепление водопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- Утепление чердачных перекрытий;

- Укрепление и ремонт парапетных ограждений;

- Проверка исправности слуховых окон;

- Ремонт ходовых досок и переходных мостиков на чердаках;

- Проверка состояния продухов в цоколях зданий;

- Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли;

- Удаление с крыш снега и наледи, сосулек;

- Очистка кровли от мусора, грязи, листьев;

- Уборка и чистка придомовой территории;

- Восстановление отдельных элементов оконных и дверных заполнений в местах общего пользования;

- Восстановление отдельных участков лестниц, крылец;

- Восстановление отдельных элементов полов в местах общего пользования.

2..	Работы по устранению неисправностей.

2.1.	Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации:

- устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

- осмотр систем водопровода и канализации;

- осмотр, очистка и замена регулирующих кранов вентилей, задвижек;

- очистка от накипи запорной арматуры;

- набивка сальников;

- смена прокладок в водопроводных кранах;

- смена небольших участков трубопроводов;

- прочистка канализационных труб;

- проверка исправности канализационных вытяжек и их прочистка;

- прочистка канализационного лежака;

- устранение засоров в стояках.

2.2. Устранение  незначительных  неисправностей в  системах  центрального  отопления  и  горячего водоснабжения:

- регулировка трехходовых кранов;

- набивка сальников;

- мелкий ремонт теплоизоляции;

- устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

- разборка и очистка  грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек:

- очистка от накипи запорной арматуры;

- ликвидация воздушных пробок в системе отопления;

- смена небольших участков трубопроводов;

- консервация системы отопления;

- промывка системы отопления.

2.3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств:

- замена выключателей;

- мелкий ремонт электропроводки;

- ремонт электрощитов;

- проверка заземления оболочки электрического кабеля;

- замеры сопротивления изоляции проводки;

- замена электрических ламп в местах общего пользования - не более одного раза в месяц.

24.  Устранение неисправностей в конструктивных элементах зданий:

- ремонт кладки фундамента;

- заделка щелей и трещин;

- ремонт приямков

- ликвидация просадок в отмостке:

- устройство дренажа;

- ремонт участков цоколя и фасада;

- заделка межпанельных стыков (швов);

- устранение повреждений перегородок в местах общего пользования;

- гидроизоляция и теплоизоляция перекрытия и санузлах мест общего пользования;

- ремонт  кровли  отдельными  частями;

- теплозащита чердака;

- ремонт  внутреннего водостока, примыканий ковра кровли к приемным воронкам,

- смена внешнего водостока;

- изготовление и установка входных подъездных дверей, оконных блоков, заполнений, остекление;

- ремонт участков пола, лестниц, поручней, отдельных элементов крыльца;

- штукатурные, малярные, облицовочные, стекольные, железные, столярные, плотницкие и другие работы в местах общего пользования.

3.	Перечень работ,   осуществляемых    при    подготовке дома   к   эксплуатации в весенне-летний период:

- укрепление и прочистка водостоков, водосточных труб, колен и воронок;

- консервация системы центрального отопления;

- ремонт оборудования детских и спортивных площадок:

- ремонт просевших отмосток.

4.	Перечень работ,  осуществляемых   при  подготовке дома  к  эксплуатации в осеннее - зимний период:

- ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

- укомплектование тепловых   вводов,  элеваторных  и тепловых узлов поверенными   контрольно-измерительными приборами;

- утепление нижнего и верхнего розлива отопления и горячего водоснабжения;

- ремонт и очистка кровли, сливов и желобов,

- укрепление и ремонт парапетных ограждений крыши;

- остекление и закрытие чердачных слуховых окон, остекление лестничных клеток в две нитки;

- ремонт  входных дверей, установка самозакрываюшихся устройств (доводчиков) и ограничителей  (остановы);

- ремонт цоколей и отмосток;

- ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

- ремонт и прочистка наружных водостоков;

- устранение причин подтапливания подвальных помещений;

- ремонт и замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения (с последующим гидравлическим испытанием);

- ревизия запорной арматуры холодного и горячего водоснабжения.

5    Перечень   работ и   периодичность      по   содержанию   придомовой   территории:

5.1.	Уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - I раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки:

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора -1 раз в двое суток;

- уборка контейнерных площадок (при их наличии) - 1 раз в сутки.

5.2.	Уборка в теплый период:

- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора -1 раз в двое суток;

- уборка газонов -1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок (при их наличии) -1 раз в сутки;

- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков -1 раз в двое суток;

- стрижка кустарников, вырубка поросли -1 раз в год.

6.	Перечень работ по содержанию лестничных  клеток :

- ежемесячное мытье лестничных маршей и площадок;

- ежегодное мытье окон (весной), протирку стен, дверей, плафонов, подоконников,

отопительных приборов на лестничной площадке:

- подметание лестничных маршей и площадок - 2 раза в неделю.

7.	Перечень работ, связанных с вывозом мусора:

•	вывоз мусора мусоровозом по графику.

8.	Перечень работ по обеспечению безопасности и санитарного состояния:

- удаление с крыш снега и наледей;

- очистка кровли от мусора, грязи, листьев 2 раза в год - весной и осенью

- посыпка территорий песком в зимнее время;

- уборка вспомогательных помещений (подвалов и чердаков) и кабины лифта;

- дератизация, дезинфекция подвалов:

- обеспечение температурно-влажностного режима подвала;

- устранение и предотвращение сырости и замачивания фундамента и подвалов.

Примечание.  Устранение возникающих неисправностей производится с момента их обнаружения ремонтными службами при периодических осмотрах. При обнаружении неисправностей жильцами, устранение производится ремонтными службами  по заявлению жильцов как в устной, так и в письменной форме.