ОТЧЕТ

по разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

Санкт-Петербург - 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы	3

1	Содержание проблемы	8

2	Цели и задачи программы	18

2.1	Цели программы	18

2.2	Задачи программы	19

2.3	Подпрограммы	21

3	Система программных мероприятий	22

3.1	Межотраслевые мероприятия Программы	22

3.2	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»	24

3.3	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»	30

3.4	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»	35

3.5	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»	39

4	План мероприятий по утилизации ртутьсодержащих ламп	41

5	Ресурсное обеспечение Программы	43

6	Система управления реализацией Программы	44

7	Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	45

8	Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы	47

9	Оценка эффективности реализации Программы	51

# Паспорт программы

| Наименование программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик программы | ООО «КГ «Финансистъ» |
| Основные цели программы | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Гостицкое сельское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
| Основные задачи программы | - создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; - расширение применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - проведение энергетических обследований; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 10 процентов; - снижение, по сравнению с 2011 г., удельных расходов электрической энергии на наружное освещение МО Гостицкое сельское поселение на 25%; - повышение уровня компетентности работников администрации МО Гостицкое сельское поселение и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО; - доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО; - доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО, % - число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО); - доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов; - количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения; - доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников; - объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; - удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов; - изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.; - изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м.; - изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.; - удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.; - изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.; - изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.; - изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.; - удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.; - изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.; - изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.; - изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО; - доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО; - доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО. |
| Ожидаемые результаты | - 100% переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса; - сокращение расходов воды, тепловой и электрической энергии в жилых домах и муниципальных учреждениях; - экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - проведение энергетического обследования и наличие энергетических паспортов по 100% учреждений; - сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 10 процентов по сравнению с 2011 г.; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 – 2018 годы. 1 этап – 2013-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объём финансирования в целом составляет 51 761 тыс. рублей. |

# Содержание проблемы

Решением Леноблисполкома № 249 от 21 августа 1989 года Пелешский сельский Совет переименован в Гостицкий сельский Совет.

На основании закона РСФС «О местном самоуправлении в РСФСР» и по решению 9-ой сессии 21 созыва Гостицкий сельский Совет упразднён. 11 октября 1993 года постановлением главы администрации № 54-п прекращена деятельность Гостицкого сельского Совета.

18 января 1994 года - Гостицкий сельский Совет преобразован в Гостицкую волость.

На основании постановления Губернатора Ленинградской области от 17 января 1997 года № 26 «Об администрации Сланцевского района» от 19 февраля 1997 года проведена реорганизация Гостицкой волости путём преобразования в территориальное подразделение администрации муниципального образования «Сланцевский район».

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования «Сланцевский район» Ленинградской области реорганизована. Из её состава выделены администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Сланцевское городское поселение и 6 администраций муниципальных образований сельских поселений: Выскатского, Гостицкого, Загривского, Новосельского, Старопольского и Черновского.

В состав Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального образования Ленинградской области входят восемь населённых пунктов: дер. Гостицы, дер. Пелеши, дер. Березняк, дер. Тухтово, дер. Подпорожек, дер. Демешкин Перевоз, местечко Гостицы, пос. Сельхозтехника.

МО Гостицкое сельское поселение находится в юго-западной части Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Граница Гостицкого сельского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

на севере – со Сланцевским городским поселением;

на востоке – с Выскатским сельским поселением;

на западе – с Загривским сельским поселением.

На юге граница поселения проходит по смежеству с Псковской областью.

Территория Гостицкого сельского поселения – 6 725 га.

Административный центр находится на расстоянии 6-ти километров от города Сланцы.

Количество проживающего населения на 01.01.2012 года составляло 1645 чел. Темп роста численности населения (2012/2010 гг.) – 101,18 %.

На территории поселения отсутствуют агропромышленные предприятия, действует одно крестьянское (фермерское) хозяйство Максимова В.А. в дер. Березняк.

На территории Гостицкого поселения имеется один ФАП, один дворец культуры и одна библиотека.

Торговое обслуживание обеспечивается:

- деятельность в сфере розничной торговли:

- три смешанных магазина: дер. Гостицы –2, пос. Сельхозтехника – 1. Площади магазинов – общая – 355 кв. м., в т.ч. – торговая – 293 кв. м.

- четыре отдаленных населенных пункта обслуживаются через автомагазины (д. Тухтово, Пелеши, Подпорожек, Демешкин Перевоз);

- в сфере бытового обслуживания:

- ООО «Планета» (баня)

- розничные рынки на территории поселения отсутствуют, определены места для торговли продовольственными и промышленными товарами индивидуальными предпринимателями

В МО Гостицкое сельское поселение действует детский сад на 110 мест, общеобразовательные школы отсутствуют.

На территории МО Гостицкое сельское поселение услуги в сфере коммунальных услуг оказывают следующие организации:

– ООО «Петербургтеплоэнерго» - теплоснабжение;

– ООО  «Водоканал Сланцевского района» - водоснабжение и водоотведение;

– ОАО «Петербургская сбытовая компания» - электроснабжение.

Основные характеристики объектов коммунальной инфраструктуры МО Гостицкое сельское поселение, на основании паспорта муниципального образования за 2011 г. представлены в таблицах ниже.

Характеристика системы водоснабжения

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мощность всех водопроводов и водозаборов | тыс. куб. м в сутки | 50 |
| поверхностные: |  |  |
|  | тыс. куб. м в сутки | 13,78 |
| подземные: |  |  |
| Количество воды, отпущенной всем потребителям за год | млн. куб. м в год | 0,037 |
| в том числе по группам потребителей: |  |  |
| предприятия | млн. куб. м в год | 0,003 |
| бюджетная сфера | млн. куб. м в год | 0,004 |
| население | млн. куб. м в год | 0,03 |
| Протяженность водопроводных сетей | км | 3,008 |

Характеристика системы водоотведения

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный год |
| --- | --- | --- |
| Фактический пропуск сточных вод | млн. куб. м в год | 0,036 |
| в том числе через очистные сооружения | млн. куб. м в год |  |
| cброс недостаточно очищенных сточных вод | млн. куб. м в год | 0,036 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 3,9 |

Характеристика системы теплоснабжения

| Наименование показателя | Единица измерения |  | Всего | В том числе котельными, работающими на видах топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | газ |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными | тыс. Гкал | факт | 2,09 | 2,09 |
|  |  | план | 2,55 | 2,55 |
| 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных | тыс. Гкал | факт | 0 | 0 |
|  |  | план | 0 | 0 |
| 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении | тыс. Гкал | факт | 1,62 | 1,62 |
|  |  | план | 2,29 | 2,29 |
| в том числе муниципальный жилой фонд | тыс. Гкал | факт | 1,5 | 1,5 |
|  |  | план | 1,56 | 1,56 |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс. Гкал | факт | 0,1 | 0,1 |
|  |  | план | 0,15 | 0,15 |
| 4. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в стоимостном выражении (по выставленным счетам) - всего | тыс.руб. | факт | 6161,16 | 6161,2 |
|  |  | план | 6747,59 | 6747,6 |
| в том числе муниципальный жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. | факт | 5719,16 | 5719,2 |
|  |  | план | 5945,78 | 5945,8 |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс.руб. | факт | 378,93 | 378,93 |
|  |  | план | 574,51 | 574,51 |
| 5. Оплачено по всем видам расчетов за полезно отпущенную теплоэнергию - всего | тыс.руб. | факт | 4998,51 | 4998,5 |
|  |  | план | 5398,07 | 5398,1 |
| в том числе муниципальный жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. | факт | 4880,22 | 4880,2 |
|  |  | план | 4756,63 | 4756,6 |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс.руб. | факт | 98,24 | 98,24 |
|  |  | план | 459,6 | 459,6 |
| 6. Использовано топлива муниципальными котельными - всего | тыс. т усл. топлива | факт | 0,33 | 0,33 |
|  |  | план | 0,4 | 0,4 |
| 7. Использовано топлива муниципальными котельными в стоимостном выражении - всего | тыс. руб. | факт | 985,62 | 985,62 |
|  |  | план | 1052,38 | 1052,4 |
| 8. Передано топлива в ведомственные котельные для выработки теплоэнергии согласно пункту 2 - всего | тыс. т усл. топлива | факт | 0 | 0 |
|  |  | план | 0 | 0 |
| 9. Количество муниципальных котельных - всего | ед. | факт | 1 | 1 |
|  |  | план | 1 | 1 |
| 10. Установленная мощность муниципальных котельных | Гкал / час | факт | 6,16 | 6,16 |
|  |  | план | 6,16 | 6,16 |
| 11. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | факт | 2,4 | 2,4 |
|  |  | план | 2,4 | 2,4 |

Характеристика системы электроснабжения

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный год | Текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета, - всего | тыс. кВт. ч | 65,112 | 65,2 |
|  | тыс. руб. | 219,292 | 219,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| от ОАО «Петербургская сбытовая компания» | тыс. кВт. ч | 65,112 | 65,2 |
|  | тыс. руб. | 219,292 | 219,3 |
| 2. Потреблено электроэнергии муниципальными теплосетевыми предприятиями (согласно пункту 1) | тыс. кВт. ч |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |
| 3. Электросетевые объекты, находящиеся на балансе электросетевых компаний, для которых установлен тариф на передачу электрической энергии: |  |  |  |
| количество подстанций 110 кВ | ед. |  |  |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 110 кВ | кВА |  |  |
| количество подстанций 35 кВ | ед. | 1 | 1 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 35 кВ | кВА | 2500 | 2500 |
| количество подстанций 6-10 кВ | ед. | 6 | 6 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 6-10 кВ | кВА | 717 | 716 |
| протяженность кабельных/воздушных линий напряжением 6-10 кВ | км |  |  |
| протяженность кабельных/воздушных линий напряжением 0,4 кВ | км |  |  |
| 4. Электросетевые объекты, находящиеся на балансе собственников электросетевого хозяйства, для которых не установлен тариф на передачу электрической энергии: |  |  |  |
| количество подстанций 110 кВ | ед. |  |  |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 110 кВ | кВА |  |  |
| количество подстанций 35 кВ | ед. | 1 | 1 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 35 кВ | кВА | 2500 | 2500 |
| количество подстанций 6-10 кВ | ед. | 6 | 6 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 6-10 кВ | кВА | 716 | 716 |
| протяженность кабельных/воздушных линий напряжением 6-10 кВ | км | 0,248/18 | 0,248/18 |
| протяженность кабельных/воздушных линий напряжением 0,4 кВ | км | 0,298/15,31 | 0,298/15,31 |
| 5. Количество электросетевых объектов, не имеющих собственника или собственник которых неизвестен, либо от права собственности на которые собственник отказался: |  |  |  |
| подстанций 6-10/0,4 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| электрических сетей 6-10 кВ (кабельные/воздушные) | км |  |  |
| электрических сетей 0,4 кВ ( кабельные/воздушные) | км |  |  |
| 6. Количество безхозяйных объектов, поставленных на учет в установленном порядке: |  |  |  |
| подстанций 6-10/0,4 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| электрических сетей 6-10 кВ (кабельные/воздушные) | км |  |  |
| электрических сетей 0,4 кВ ( кабельные/воздушные) | км |  |  |
| 7. Количество стационарных резервных источников электроснабжения на социально значимых объектах: |  |  |  |
| объекты теплоснабжения | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| объекты водоснабжения и канализования | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| прочие | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 8. Количество социально значимых объектов, не имеющих требуемой категории надежности: |  |  |  |
| объекты теплоснабжения | ед. | 1 | 1 |
|  | % от общего количества |  |  |

В МО Гостицкое сельское поселение имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета МО Гостицкое сельское поселение, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В соответствии с динамикой тарифов на коммунальные ресурсы за три года, представленной в таблице  можно видеть, что:

Тариф на электрическую энергию в 2011 году, по отношению к 2010 году вырос на 10,3%, в 2012 году, по отношению к 2010 году вырос на 16,36%;

Тариф на тепловую энергию в 2011 году, по отношению к 2010 году вырос на 121,24%, в 2012 году, по отношению к 2010 году вырос на 121,24%;

Тариф на холодную воду в 2011 году, по отношению к 2010 году вырос на 15,03%, в 2012 году, по отношению к 2010 году вырос на 28,45%;

Тариф на стоки в 2011 году, по отношению к 2010 году вырос на 15,01%, в 2012 году, по отношению к 2010 году вырос на 28,6%.

| Наименование | 2010 | 2011 | 2012 | Отклонение тарифов в 2011 г. от 2010 г. | Отклонение тарифов в 2012 г. от 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, руб/кВт.ч. | 1,65 | 1,82 | 1,92 | 10,30% | 16,36% |
| Тепловая энергия, руб./Гкал | 1 461,00 | 3 232,35 | 3 232,35 | 121,24% | 121,24% |
| Холодное водоснабжение, руб./м3 | 18,70 | 21,51 | 24,02 | 15,03% | 28,45% |
| Водоотведение, руб./м3 | 17,85 | 20,53 | 22,93 | 15,01% | 28,46% |

Расходы на ЖКХ в 2011 году составили более 50% от расходной части бюджета муниципального образования:

| Наименование показателя | Отчетный финансовый год | Доля |
| --- | --- | --- |
|  | утверждено | исполнено |  |
| Общегосударственные вопросы | 4197 | 3893 | 22,72 |
| Национальная оборона | 81 | 81 | 0,47 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 300 | 204 | 1,19 |
| Национальная экономика | 3794 | 1217 | 7,10 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 15414 | 9616 | 56,13 |
| Образование | 202 | 129 | 0,75 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 1587 | 1478 | 8,63 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 10 | 10 | 0,06 |
| Социальная политика | 546 | 504 | 2,94 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |
| Всего расходов | 26131 | 17132 | 100 |

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, что приведет к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и других ресурсов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО Гостицкое сельское поселение. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

# Цели и задачи программы

## Цели программы

Целью разработки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО Гостицкое сельское поселение является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории поселения, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО Гостицкое сельское поселение представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности Гостицкого сельского поселения.

## Задачи программы

Основными задачами Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО Гостицкое сельское поселение являются:

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Гостицкое сельское поселение.

- расширение применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

- проведение энергетических обследований;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- оснастить коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома и бюджетные учреждения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 10 процентов;

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) по результатам энергоаудита.

- снижение, по сравнению с 2011 г., удельных расходов электрической энергии на наружное освещение МО Гостицкое сельское поселение на 25%;

- замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (натриевые лампы ДНАТ, в перспективе – светодиодные светильники)

- повышение уровня компетентности работников администрации МО Гостицкое сельское поселение и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

- участие муниципальных служащих в программах повышения квалификации по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в учебных заведениях;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

## Подпрограммы

Для решения поставленных задач в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо выделить несколько подпрограмм:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве.

# Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Второй блок состоит из четырех подпрограмм:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве.

## Межотраслевые мероприятия Программы

Перечень межотраслевых мероприятий по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО Гостицкое сельское поселение, включает:

Задача 1: Организационно-правовые мероприятия

Мероприятия:

- Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения

- Контроль за соблюдением требований энергоэффективности при размещаемых заказов на поставки для муниципальных нужд

- Подготовка топливно-энергетического баланса МО

Срок реализации: 2013-2018 гг.

Необходимый объем финансирования: 0,00 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Информационное обеспечение энергосбережения

Мероприятие:

- Размещение в средствах массовой информации на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению;

- Пропаганда применения энергоэффективной бытовой техники класса А, А+, А++;

- Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности;

Срок реализации: 2013-2016 гг.

Необходимый объем финансирования: 85,00 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение уровня знаний населения об основах энергосбережения и энергетической эффективности.

Задача 3: Подготовку кадров в сфере энергосбережения

Мероприятие:

- Участие муниципальных служащих в программах повышения квалификации по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- Участие специалистов администрации и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

Срок реализации: 2013-2017 гг.

Необходимый объем финансирования: 190,00 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение уровня знаний специалистов администрации и бюджетных учреждений об основах энергосбережения и энергетической эффективности.

## Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

Общее количество многоквартирных домов находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования – 19 шт., общая обслуживаемая площадь составляет 31,68 тыс. м2.

Сведения о жилищном фонде муниципального образования приведены в таблице.

| Наименование показателя | Единица измерения | на 1 января отчетного года | на 1 января текущего года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 38,49 | 38,49 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома (индивидуально-определенные здания) | ед./тыс.кв.м | 125/6,810 | 125/6,810 |
| многоквартирные дома (МКД) | ед./тыс.кв.м | 19/31,680 | 19/31,680 |
| из них: |  |  |  |
| оборудовано лифтами | ед./тыс.кв.м |  |  |
| лифтов - всего | ед. |  |  |
| из них требующих замены и модернизации | ед. |  |  |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м | 629/31,380 | 629/31,380 |
| По формам собственности: |  |  |  |
| 1.1. Государственный жилищный фонд - всего | тыс. кв. м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м |  |  |
| Из него: |  |  |  |
| 1.1.1. Собственность Российской Федерации - всего | тыс. кв. м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м |  |  |
| 1.1.2. Собственность Ленинградской области - всего | тыс. кв. м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м |  |  |
| 1.2. Муниципальный жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 2,517 | 2,26 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м | 54/2,517 | 42/2,26 |
| 1.3. Частный жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 36,68 | 36,94 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м | 125/6,810 | 125/6,810 |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м | 3/3,110 | 3/3,110 |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м | 575/29,167 | 580/29,424 |
| Из него: |  |  |  |
| 1.3.1. Квартиры в МКД, находящиеся в собственности граждан | ед. | 575 | 580 |
| их площадь | тыс. кв. м | 29,167 | 29,424 |
| 1.3.2. Жилые дома | ед. | 125 | 125 |
| их площадь | тыс. кв. м | 6,81 | 6,81 |
| 1.3.3. Жилищные, жилищно-строительные кооперативы (ЖК, ЖСК): |  |  |  |
| количество ЖК, ЖСК | ед. |  |  |
| количество МКД в составе ЖК, ЖСК | ед. |  |  |
| площадь МКД в составе ЖК, ЖСК | тыс. кв. м |  |  |
| 1.3.4. Товарищества собственников жилья в многоквартирных домах: |  |  |  |
| количество ТСЖ | ед. | 1 | 1 |
| количество МКД в составе ТСЖ | ед. | 5 | 5 |
| площадь МКД в составе ТСЖ | тыс. кв. м | 3,7 | 3,7 |
| 1.3.5. Жилищный фонд в собственности юридических лиц: | тыс. кв. м |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м |  |  |
| 2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья | кв. м / чел. | 22,01 | 22,01 |
| 3. Уровень износа жилищного фонда | % | 40 | 40 |
| 4. Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения: |  |  |  |
| в городской местности: |  |  |  |
| холодного водоснабжения | тыс. кв. м |  |  |
| горячего водоснабжения | тыс. кв. м |  |  |
| отопления | тыс. кв. м |  |  |
| канализации | тыс. кв. м |  |  |
| в сельской местности: |  |  |  |
| холодного водоснабжения | тыс. кв. м | 31,66 | 31,66 |
| горячего водоснабжения | тыс. кв. м | 27,44 | 27,44 |
| отопления | тыс. кв. м | 30,75 | 30,75 |
| канализации | тыс. кв. м | 30,75 | 30,75 |
| 5. Ветхий фонд: |  |  |  |
| площадь | тыс. кв. м |  |  |
| число квартир | ед. |  |  |
| Число семей, проживающих в нем | ед./ |  |  |
|  | чел. |  |  |
| 6. Аварийный фонд: |  |  |  |
| площадь | тыс. кв. м |  |  |
| число квартир | ед. |  |  |
| Число семей, проживающих в нем | ед./ |  |  |
|  | чел. |  |  |
| 7. Квартиры коммунального заселения | тыс.кв. м/ | 0,597/11 | 0,597/11 |
|  | ед. |  |  |
| 8.Уровень износа коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |
| холодного водоснабжения | % | 65 | 66 |
| горячего водоснабжения | % | 65 | 90 |
| теплоснабжения | % | 65 | 50 |
| водоотведения | % | 65 | 66 |
| газоснабжения | % | 40 | 40 |
| электроснабжения | % | 40 | 40 |
| 9. Общий объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры | тыс. руб. |  |  |
| в том числе частные инвестиции | тыс. руб. |  |  |
| 11.Количество концессионных соглашений в коммунальном комплексе | шт. |  |  |

На ноябрь 2012 г. степень обеспеченности жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами составила:

| Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета |
| --- | --- | --- |
| Число многоквартирных домов - всего | 19 | 0 |
| из них оснащено (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: | * | * |
| холодной воды | 3 | 14 |
| горячей воды | 0 | 2 |
| отопления | 1 | 17 |
| электрической энергии | 11 | 8 |
| газа | * | * |

В соответствии с программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры работы по установке общедомовых приборов учета планируется осуществить в 2013-2015 гг.

Объем финансирования на данные мероприятия составит 2 550 тыс. руб.

| Программа инвестиционных проектов по оснащению приборами учета |
| --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | 2013-2018 гг. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| 5.1 | Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах | 2013-2015 | Администрация МО | всего | 2 550 | 1 450 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах | 2013 | Администрация МО | всего | 300 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Установка приборов учета потребления электрической энергии в многоквартирных жилых домах | 2013-2015 | Администрация МО | всего | 1 650 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | Установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах | 2013 | Администрация МО | всего | 600 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  | всего | 2 550 | 1 450 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 2 550 | 1 450 | 550 | 550 |  |  |  |

Перечень мероприятии по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО Гостицкое сельское поселение, включает:

- Разработка форм мониторингов, установление целевых показателей повышения энергоэффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании;

- Сбор информации об энергопотреблении жилых домов;

- Анализ (ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности);

- Выявление многоквартирных домов, требующих реализации первочередных мер по повышению энергоэффективности;

- Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- Организация проведения энергетических обследований;

- Разработка мероприятий содействующих привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров;

- Регулярное информирование жителей о состоянии системы отопления, нерациональном использовании, о состоянии электропотребления и способах экономии;

- Обеспечение реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

- Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов;

- Теплоизоляция труб в подвальных помещениях;

- Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности;

- Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и степени освещенности;

- Замена ламп накаливания в подъездах на люминисцентные энергосберегающие светильники.

Срок реализации: 2013-2018 гг.

Необходимый объем финансирования: 6 680,00 тыс. руб.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности жилищного фонда.

Технические параметры проекта: Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

## Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

Система наружного освещения МО Гостицкое сельское поселение насчитывает 57 светильника, в 56 из них установлены лампы ДРЛ-250, в 1 установлены лампы Космос. В 2013-2014 гг. планируется заменить все светильники с лампами ДРЛ на более энергоэффективные светильники с дуговыми натриевыми трубчатыми лампами (ДНАТ).

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)

Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)

В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНАТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри производственных и жилых помещений. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для эффективной работы ламп ДНАТ необходимо обеспечивать «комфортные» условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20оС до +30оС. Отклонение от «комфортных» условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств. В настоящее время существует широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНАТ приводит к улучшению качества освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, что лампа ДНАТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДНАТ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей.

Светодиодные лампы (СД или LED)

Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путём рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КПД – не менее 90% (95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.

Параметры рассматриваемых типов ламп:

| Тип | Номинальная мощность, Вт | Потребляемая активная мощность, Вт | Средняя продолжительность горения, часов | Световой поток, Лм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ-125 | 125 | 140 | 12000 | 6000 |
| ДРЛ-250 | 250 | 280 | 12000 | 13000 |
| ДРЛ-400 | 400 | 450 | 15000 | 24000 |
| ДНАТ-100 | 100 | 115 | 6000 | 9400 |
| ДНАТ-150 | 150 | 170 | 10000 | 14000 |
| ДНАТ-250 | 250 | 290 | 15000 | 24000 |
| ДНАТ-400 | 400 | 460 | 15000 | 47500 |
| СД аналог ДРЛ-250 | 95 | 95 | до 100000 | 9000 |

Сравнительная характеристика ламп:

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 280 | 170 | 80 |
| Срок службы, часов | 12тыс. | 10тыс. | до 100тыс. |
| Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | сильно | сильно | слабо |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

Примечание: Под температурной устойчивостью подразумевается то, насколько зависит как работа лампы, так и срок её службы от критических значений температуры. Например, известно, что лампа ДНАТ крайне чувствительна к отклонению от "комфортных" значений температуры. Такие отклонения отрицательно влияют на светоотдачу и приводят к резкому снижению срока службы.

Эффективность использования данных типов светильников.

- ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

- ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

- Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

С учетом возможностей местного бюджета, администрацией МО Гостицкое сельское поселение выбрана стратегия перехода от светильников с лампами ДРЛ-250 к светильникам с лампами ДНАТ-150, данные лампы является эквивалентными лампам ДРЛ-250. Затраты на замену 56 светильников с лампами ДРЛ-250 на светильники с лампами ДНАТ-150 составят 56 шт. х 3,5 тыс. руб./шт. = 196,0 тыс. руб.

Далее произведем нормативный расчет приблизительной экономии электрической энергии за год, при замене 56 светильников с ламп ДРЛ-250 на эквивалентные и более экономичные светильники с лампами ДНАТ-150:

Одна лампочка ДРЛ-250 в среднем потребляет 280 Вт.ч активной мощности, 56 лампочек потребляет – 56 х 280 Втч=15680 Втч.= 15,68 кВтч. Приблизительная величина работы уличного освещения в год равна 3750 ч. (продолжительность всего темного времени года для Санкт-Петербурга и ЛО=3750 ч.), таким образом можно подсчитать годовое потребление электроэнергии: 15,68 кВт.ч. х 3750 ч.=58 800 кВтч./год.

Аналогичный расчет произведем для светильников с лампами ДНАТ-150. Светильник с лампой ДНАТ-150 потребляет 170 Вт.ч активной мощности, 56 х 170=9520 Вт.ч.= 9,52 кВт.ч., потребление за год составит: 9,52 х 3750=35 700 кВтч/год.

Экономия потребления электрической энергии при замене 56 светильников с лампами ДРЛ-250 на светильники с лампами ДНАТ-150 за год составит 23 100 кВтч/год.

Далее рассчитаем экономический эффект от замены светильников с лампами ДРЛ-250 на более энергоэффективные светильники с лампами ДНАТ-150.

В 2013 году планируется заменить 20 светильников с лампами ДРЛ-250 на светильники с лампами ДНАТ-150, необходимые средства на замену светильников составят 70,00 тыс. руб.

В 2014 году планируется заменить 36 светильника с лампами ДРЛ-250 на светильники с лампами ДНАТ-150, необходимые средства на замену светильников составят 126,00 тыс. руб.

Установленный тариф на электроэнергию в 2012 году составляет 1,92 руб./кВт.ч. с учётом НДС 18%, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,15 ).

Ниже представлен расчет экономического эффекта от замены светильников с лампами ДРЛ-250 на более энергоэффективные светильники с лампами ДНАТ-150.

| Наименование энергетического ресурса | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты (нарастающим итогом) |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. руб. | 0,00 | 70,00 | 196,00 | 196,00 |
| Без замены |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. кВт.ч. | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. руб. | 112,90 | 129,83 | 149,30 | 171,70 |
| При замене |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. кВт.ч. | 58,8 | 50,55 | 35,70 | 35,70 |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. руб. | 112,9 | 111,61 | 90,65 | 104,25 |
| Экономия (нарастающим итогом) |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. кВт.ч. | 0,00 | 8,25 | 23,10 | 23,10 |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. руб. | 0,00 | 18,22 | 76,87 | 144,32 |

Сравнение затрат на мероприятия и экономического эффекта представлено на диаграмме.

Окупаемость мероприятий по данной подпрограмме наступает на 4 год.

## Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

В МО Гостицкое сельское поселение действует два муниципальных учреждения, включая администрацию МО Гостицкое сельское поселение:

1. Администрация МО Гостицкое сельское поселение.

Адрес: 188576 Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Гостицы, дом 2а

Телефон: 8(81374)64-649

E-mail: adm-gostici@yandex.ru

Руководитель учреждения - Глава администрации Р.М. Саитгареев.

Число работников - 19 человек.

Количество зданий, занимаемых муниципальным учреждением – 1 здание.

Площадь здания:

• Площадь застройки – 432 м2;

• Отапливаемая площадь – 432 м2.

2. Дом Культуры.

Адрес: 188576 Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Гостицы,

Число работников – 4 человека.

Количество зданий, занимаемых муниципальным учреждением – 1 здание.

Площадь помещений – 462,4 м2.

Отапливаемая площадь 462,4 м2.

В таблице  представлен перечень установленных приборов учета коммунальных ресурсов в зданиях бюджетных учреждений МО Гостицкое сельское поселение.

| Наим. учр. | Прибор учета тепл. эн. | Прибор учета эл. эн. | Прибор учета хол. вод. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наличие | марка | поверка | наличие | марка | поверка | наличие | марка | поверка |
| Администрация | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| ДК | + |  |  | + |  |  | + |  |  |

Проведение анализа динамики потребления коммунальных ресурсов бюджетными учреждениями не представляется возможным, в связи с отсутствием данных за несколько лет.

Далее в таблице представлен перечень мероприятий по снижению расходов коммунальных ресурсов и обеспечению энергетической эффективности объектов бюджетных учреждений МО Гостицкое сельское поселение, в соответствии с программой развития коммунальной инфраструктуры.

| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений |  | 2013-2018 гг. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 17 950 | 3 300 | 3 100 | 3 100 | 3 150 | 2 650 | 2 650 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО | 6 250 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 350 | 850 | 850 |
|  | внебюджетные источники | 11 700 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений (далее – здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению | всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | всего | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов | всего | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | всего | 4 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО | 1 800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | внебюджетные источники | 3 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | всего | 4 200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО | 1 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | внебюджетные источники | 3 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями | всего | 4 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО | 1 800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | внебюджетные источники | 3 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | всего | 1 350 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО | 450 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 900 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |
| Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | всего | 2 100 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | внебюджетные источники | 1 800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Достоверность представленных учреждениями сведений в ходе разработки настоящей программы энергосбережения не проверялась.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2010 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, будет сформирован после проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

## Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

На территории МО Гостицкое сельское поселение действуют следующие организации коммунального комплекса:

- услуги теплоснабжения – ООО «Петербургтеплоэнерго»;

- услуги водоснабжения и водоотведения – ООО «Водоканал Сланцевского района»

- услуги электроснабжения – ОАО «Петербургская сбытовая компания».

В соответствии с программой развития коммунальной инфраструктуры организациями коммунального комплекса (ОКК) МО Гостицкое сельское поселения на период реализации настоящей Программы были предоставлены мероприятия по энергосбережению в отношении объектов выработки тепловой энергии

Общий объем финансирования необходимый на реализацию данных мероприятий составляют 24 170 тыс. руб., из них 24 070 тыс. руб. - средства бюджета МО Гостицкое сельское поселение, 100 тыс. руб. - средства инвесторов.

Основной проблемой для организаций коммунального комплекса (ОКК) в предстоящий период станет рост неопределенности и рисков, приводящий к снижению их финансовой устойчивости, надежности обеспечения коммунальными услугами, потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности ОКК, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить расчет и утверждением нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- отработать технологии и перейти к промышленному использованию возобновляемых топливных ресурсов;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

- внедрение установок, обеспечивающих комбинированное производство энергии;

- снижение потерь энергии;

- повышение эффективности проведения ремонтных работ;

- оптимизация численности персонала и оплаты труда;

В отношениях с организациями коммунального комплекса необходимо предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Механизм реализации данной подпрограммы включает в себя возможность предоставления в установленном порядке субсидии из местного бюджета и государственных гарантий организациям коммунального комплекса, согласовавшим свои программы энергосбережения с органами местного самоуправления.

Налоговые льготы и государственные гарантии предоставляются в установленном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

# План мероприятий по утилизации ртутьсодержащих ламп

Ртуть применяется при изготовлении люминесцентных ламп (ртутных ламп), которые повсеместно используются на производстве и в быту. Содержащаяся в люминесцентных лампах ртуть при их бое является потенциальным источником загрязнения различных помещений. Ртуть относится к веществам первого класса опасности и применительно к здоровью (патологии) человека обладает широким спектром клинических проявлений токсического действия. Накопление и хранение таких отходов на территории предприятий допускается временно до отправки на утилизацию в установленном порядке.

Каждая ртутьсодержащая лампа содержит 3-5 мг ртути, находящейся в виде паров. Поэтому опасность представляет не только процесс утилизации отработанных ламп, но и неаккуратное обращение с ними. Ртуть и ее соединения, являются опасными высокотоксичными веществами, способными накапливаться и оказывать вредное воздействие на организм человека. Проникновение ртути в организм чаще происходит именно при вдыхании её паров, не имеющих запаха, с дальнейшим поражением нервной системы, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Ртуть представляет опасность не только для человека, но и для растений, животных и рыб.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в частности осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде». Администрацией МО Гостицкое сельское поселение в 2014 году планируется осуществить план мероприятий по организации сбора, хранения и утилизации ртуть содержащих ламп.

Для осуществления данных мероприятий, за счет местного бюджета, будет обозначено место по сбору ртутных ламп, оно оборудуется двумя специализированными контейнерами с габаритными размерами ДхШхВ 1400х300х500 мм.

В таблице представлен план мероприятий по сбору и утилизации ртутьсодержащих ламп на территории МО Гостицкое сельское поселение.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок выполнения | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация места для сбора и накопления ртутьсодержащих ламп с покупкой и установкой герметичных контейнеров | Администрация поселения | 2014 год | 30,0 |
| 2. | Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора | Администрация поселения | 2014 год | не требует финансовых затрат |
| 3. | Информирование жителей многоквартирных жилых домов о недопустимости складирования отработанных ртутьсодержащих ламп в контейнеры для сбора твердых бытовых отходов | Управляющие компании, ТСЖ | 2014 год | не требует финансовых затрат |
| 4. | Проведение просветительской работы с населением, проживающим в жилых домах частного сектора, о недопустимости складирования отработанных ртутьсодержащих ламп в контейнеры для сбора твердых бытовых отходов | Администрация поселения | 2014 год | не требует финансовых затрат |
| 5. | Размещение в средствах массовой информации материалов о необходимости соблюдения природоохранного законодательства в сфере сбора, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп | Администрация поселения | 2014 год | 5,0 |
| 6. | Размещение в средствах массовой информации сведений о специализированных организациях, имеющих право на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп | Администрация поселения | 2014 год | 5,0 |
| 7. | Разработка инструкций по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп применительно к конкретным условиям | Администрация поселения | 2014 год | не требует финансовых затрат |
| Всего | 40,0 |

# Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета МО Гостицкое сельское поселение, а также за счет средств организаций коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 51 761 тыс. руб., в том числе из бюджета МО Гостицкое сельское поселение составляет 51 761 тыс. руб., в том числе:

- 2013 г. – 8 639,25 тыс. руб.,

- 2014 г. – 7 635,25 тыс. руб.,

- 2015 г. – 8 269,25 тыс. руб.,

- 2016 г. – 9 309,25 тыс. руб.

- 2017 г. – 10 988 тыс. руб.

- 2018 г. – 6 920 тыс. руб.

# Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО Гостицкое сельское поселение.

Администрация контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

# Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Целевые показатели программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО Гостицкое сельское поселение»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя 2013 г. | Значение показателя по годам (нарастающим итогом), % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| А1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, % | 57,89 | 78,95 | 100 | 100 | 100 |
| А2 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А3 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А4 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО), шт. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| А5 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов, % | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения, штук | 20 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 2 | Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников, % | 35,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С1 | Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал/м2 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| С2 | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С6 | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел., м3/чел | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| С7 | Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел., м3/чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| С12 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел., кВт.ч/чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| С16 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения, муниципальные предприятия;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации МО Гостицкоесельское поселение. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы 1 раз в полгода, до 30 числа месяца, следующего за полугодием, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные главой администрации МО Гостицкое сельское поселение, подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Администрация Гостицкого сельского поселение ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация МО Гостицкое сельское поселение:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации МО;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава Администрации МО ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного заместителем главы Администрации доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

# Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

- программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

- программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.